Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии!

Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа студента____________________________________________________ на тему «Мероприятия по модернизации канализационных очистных сооружений города Тосно»

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время весьма актуальной является проблема загрязнения и истощение водоемов – источников свежей воды. Свой вклад в загрязнение поверхностных вод вносят крупные города и населенные пункты, сбрасывающие сточные воды в водные объекты.

Целью работы является разработать новый баланс водопотребления и водоотведения путем корректного нормирования водопотребления и водоотведения с учетом качественного состава воды и современных требований к системам водообеспечения на основе существующего водохозяйственного баланса г. Тосно

В проекте производится модернизация очистных сооружений г.Тосно, в настоящее время работающих с перегрузкой и не  обеспечивающих необходимый эффект очистки, отвечающий требованиям к сбросу в водный объект I рыбохозяйственной категории водопользования, каким является река Тосна. С учетом проведения мероприятий, сокращающих объем сбросов, разрабатывается технологическая схема очистки сточных вод. Применение методов глубокой очистки позволяет снизить содержание вредных загрязнений до значений ПДК, установленных для сброса в водный объект – приемник городских стоков

Работа состоит из введения, десяти пунктов, заключения и списка литературы.

При анализе исходных данных в первом пункте работы были рассмотрены природно-климатические характеристики района, социально-экономические условия, проведена характеристика системы водоснабжения, а также характеристика водоотведения с анализом работы существующих очистных сооружений, проанализированы системы водообеспечения.

Были сделаны следующие выводы.

Наиболее рациональным в решении проблем комплексного использования воды водного объекта и охраны водоемов от загрязнения сточными водами является создание замкнутых систем водоснабжения и канализации промышленных предприятий с использованием очищенных сточных вод в системах технического и оборотного водоснабжения и забором свежей воды из водных источников в основном для питьевого водоснабжения.

Для создания таких систем кроме совершенствования методов очистки сточных вод и введения безводных процессов необходимо разработать технологические процессы, позволяющие резко сократить отходы производства и потребление воды. Применение рациональных схем водоснабжения предприятий с многократным использованием воды в производствах и создание внутрицеховых оборотных систем, включающих локальные сооружения очистки наиболее загрязненных сточных вод, дают возможность резко сократить количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения. При этом на КОС поступают только воды, содержащие биохимически разрушаемые соединения, что позволяет возвратить очищенную воду в системы технического и оборотного водоснабжения.

Основные предпосылки для создания замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий следующие:

1. Использование безводных или маловодных технологических процессов, обеспечивающих комплексное использование сырьевых ресурсов, в частности водных ресурсов.

2. Рациональное многократное использование воды во всех технологических процессах и операциях и создание локальных замкнутых систем технического водоснабжения.

3. Классификация сточных вод как по характеру загрязнений, так и по  их общей загрязненности и разработке рациональной системы их очистки с целью повторного использования.

4. Обеспечение такого качества сточных вод, поступающих на внеплощадочные очистные сооружения, которое позволяет осуществить их очистку на этих сооружениях. Обязательным условием создания замкнутых систем водоснабжения промышленных предприятий является удаление из сточных вод биологически не разрушаемых и токсичных соединений из локальных потоков до их объединения в общий поток, поступающий на внеплощадочные очистные сооружения. Оптимизация использования воды обеспечивает резкое сокращение количества сточных вод, но повышает их загрязненность, что требует введения дополнительных сооружений по очистке стоков.

5. Обеспечения качества биологически очищенных сточных вод, удовлетворяющего требования к воде, используемой для пополнения потерь в оборотных системах, и по санитарно-гигиеническим, и по токсикологическим показателям.  Для достижения этой цели можно использовать один из известных методов очистки или их комбинацию. Наиболее распространенной схемой является механическая очистка – биологическая очистка – доочистка на фильтрах с зернистой загрузкой – дезинфекция.

Следующие разделы дипломного проекта посвящены решению выше изложенных  проблем.

В ходе проведенного исследования были предложены следующие меры по реализации данного проекта:

- повышение эффективности работы локальных очистных сооружений и строительство новых очистных комплексов;

- уменьшение сброса сточных вод за счет повторного использования и создания оборотных систем;

- предотвращение сбросов стоков после промывки и продувки оборотных систем;

- строительство на всех автотранспортных предприятиях города очистных сооружений по улавливанию нефти и масел;

- сокращение забора свежей воды для подпитки оборотных систем, с использованием для этих целей биологически очищенных сточных вод технического качества.

В результате проведенных мероприятий объем потребляемой воды питьевого качества сокращается на 11,4%  или 2052 м3/сут. (750 тыс. м3/год), а сброс сточных вод в р.Тосно уменьшается на 13%  или 1840 м3/сут. (672 тыс. м3 /год). 	На основании полученных данных произведено сравнение существующей и предлагаемой схемы по основным показателям использования воды, из чего сделано заключение о более рациональном использовании воды по новой схеме.

В соответствии с предлагаемой схемой водообеспечения произведена модернизация очистных сооружений г. Тосно. Разработана схема обработки осадка на КОС, где существуют только песковые и иловые площадки.

Выполнен технологический расчет сооружений, в результате которого определены основные габаритные и технологические размеры сооружений и их количество.

Для отвода дождевых и талых вод, а также условно чистых производственных с территории города устроена дождевая канализационная сеть.

Рассмотрен комплекс работ по прокладке рассчитанной канализационной сети. Определены объемы земляных работ, подобрана необходимая техника и построен план-график производства строительных работ.

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» выполнен анализ опасных и вредных факторов производственной среды на КОС. Предложены мероприятия по улучшению условий труда обслуживающего персонала.

В качестве чрезвычайной ситуации рассмотрена авария на КОС, а именно, разрушение необвалованной емкости и выброс сжиженного хлора.

В заключительном разделе выполнен расчет предотвращаемого экономического ущерба, который составил 10347730 руб./год.

Таким образом, Цель работы - разработать новый баланс водопотребления и водоотведения путем корректного нормирования водопотребления и водоотведения с учетом качественного состава воды и современных требований к системам водообеспечения на основе существующего водохозяйственного баланса г. Тосно – достигнута.

Спасибо за внимание! Доклад окончен.