1. Все проекты выполняются без подвала (даже если в варианте он присутствует)

2. Высота этажа: 3,000 м (высота этажа считается от пола до следующего пола)

3. Фундамент: монолитная ж/б плита, 300мм

4. Перекрытия: монолитные ж/б, 150мм

5. Наружные стены: газобетонные блоки, 400мм с облицовкой из кирпича, 120мм

6. Внутренние стены: газобетонные блоки, 400мм

7. Перегородки: кирпич, 120мм

8. Отметка пола 1ого этажа: 0,000

9. Отметка земли: -0,100