1. Пропорционально-интегральный закон регулирования (формула и обозначения параметров)?
2. Наименее и наиболее точные способы регулирования уровня из рассмотренных?
3. Регуляторы давления «прямого действия» (схема, принцип действия, настройка коэффициентов регулирования) (самостоятельно).
4. Алгоритмы автоматической защиты.
* Приветствуются расширенные самостоятельные ответы и примеры «из жизни» (при наличии)

