Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

Институт заочного и дистанционного обучения

кафедра надзорной деятельности

Направление подготовки (специальность) 20.05.01 Пожарная безопасность

Специализация - Государственный пожарный надзор

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

Государственный

пожарный надзор

Выполнил  __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год набора, № группы, подпись, дата)

Руководитель__________________________________________________________

ДАТА ЗАЩИТЫ___________                    		ОЦЕНКА:_______________

Подписи руководителя:

Санкт-Петербург 2019

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

Кафедра надзорной деятельности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель курсового проекта

___________________________

(специальное звание)

___________________________

(подпись)                    (инициалы, фамилия)

«___»  _____________ 2019 г.

#### ПЛАН-ГРАФИК

#### выполнения курсового проекта

Вариант _________________

Курсант (слушатель) _________________________________________

(Ф.И.О., факультет, курс, № группы)

___________________________________________________________

| №№ пп | Этапы выполнения работы, разделы, подразделы и их содержание | Срок выполнения | Отметка руководителя о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1. Анализ состояния оперативной обстановки с пожарами в районе. |  |  |
| 2 | Глава 2. Исследование деятельности территориального органа ГПН |  |  |
| 3 | Глава 3. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности территориального органа ГПН |  |  |

### Подпись курсанта (слушателя) _______________________

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

АППГ – аналогичный период прошлого года;

АПС – автоматическая пожарная система;

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения;

ПБ – пожарная безопасность;

ПДЗ – противодымная защита;

ППБ – правила пожарной безопасности;

ПТМ – пожарно-технический минимум;

ПУиЭ – правила устройства и эксплуатации;

СОПБ – система обеспечения пожарной безопасности;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией;

СП – свод правил;

ТР – технический регламент;

ФЗ – федеральный закон;

ФПС – федеральная противопожарная служба.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Глава 1. Анализ состояния оперативной обстановки с пожарами в районе 	8

1.1 Анализ факторов, характеризующих состояние системы обеспечения пожарной безопасности в районе 	8

1.2. Статистический  анализ обстановки с пожарами и их последствиями в районе	9

Выводы по главе 	19

Глава 2. Исследование деятельности территориального органа ГПН	11

2.1. Прогнозирование показателей обстановки с пожарами и их последствиями	11

2.1.1 Прогнозирование количества пожаров	11

2.1.2 Прогнозирование количества погибших	14

2.1.3 Прогнозирование количества пострадавших	18

2.1.4 Прогнозирование материального ущерба	22

2.2. Оформление материалов по результатам проверки объекта надзора	24

2.2.1. Оформление распоряжения на проведение проверки	24

2.2.2. Оформление акта по проверке	24

2.2.3. Оформление предписания	25

2.2.4. Оформление протокола об административном правонарушении	25

2.2.5. Оформление постановления об административном правонарушении	25

Выводы по главе	 26

Глава 3. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности территориального органа ГПН	29

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию надзорно-профилактической деятельности  в области пожарной безопасности на территории района	29

3.2. Разработка мероприятий по предупреждению пожаров на объекте  надзора	31

Выводы по главе 	31

Заключение	32

Список литературы	34

# Введение

Задание на выполнение курсового проекта по дисциплине «Государственный пожарный надзор»

курсанта___________________

группа № __________________

Вариант № 68

Таблица 1 – Исходные данные для курсового проектирования

| № | Район | Кол-во пожаров |  |  |  |  | Погибло людей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 8 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 492 | 380 | 351 | 305 | 304 | 29 | 18 | 14 | 17 | 15 |
|  |  | Пострадало людей |  |  |  |  | Ущерб(тыс.руб) |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | 30 | 33 | 33 | 28 | 24 | 8458 | 1236 | 7106 | 7524 | 9654 |

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности», федеральный государственный пожарный надзор - это деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а также подведомственных им государственных учреждений, направленная на  предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (обязательные требования),  посредством организации и проведения проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по контролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований пожарной безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

В соответствии с п. 5 Положения органы государственного пожарного надзора в рамках своей компетенции:

а) организуют и проводят проверки деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты;

б) производят в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

в) ведут в установленном порядке производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности;

г) осуществляют официальный статистический учет и ведение государственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям;

д) осуществляют взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с органами государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

е) рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

ж) осуществляют прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.

В свою очередь п. 6 Административного регламента уточняет компетенцию органов государственного пожарного надзора (ГПН) и должностных лиц органов ГПН. Их деятельность сводится к следующему:

1) организация и проведение проверок органов власти, организаций и граждан;

2) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по результатам проверок в отношении:

– руководителей органов власти;

– собственников имущества;

– лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций;

– лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

– должностных лиц в пределах их компетенции;

– граждан.

Объектом исследования в курсовом проекте является территориальный орган ГПН, а предметом исследования - деятельность органа ГПН в области пожарной безопасности.

Целями курсового проекта являются:

- анализ деятельности территориального органа государственного пожарного надзора; безопасность предупреждение

- разработка организационных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности территориального органа ГПН.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:

- изучить социально-экономическую, демографическую, географическую характеристики заданного района и его пожарную опасность;

- провести анализ основных показателей, характеризующих обстановку с пожарами и их последствиями в заданном районе;

- спрогнозировать обстановку с пожарами и их последствиями;

оформить документы по представленному в задании мероприятию по надзору (Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская больница № 1")

- разработать рекомендации по совершенствованию государственного надзора в области пожарной безопасности территориального органа ГПН.

Глава 1. Анализ состояния оперативной обстановки с пожарами в районе

1.1 Анализ факторов, характеризующих состояние системы обеспечения пожарной безопасности в районе

Район исследования – г. Санкт-Петербург Ленинградской области.

Административно-территориальными единицами, на которые делится город, являются 18 районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейский,  Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красноселький, Красногвардейский, Кронштадтский, Курортный, Московский, Невский. В т.ч. в области: Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный.

Объект исследования – Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134 им Сергея Дудко Красноского  района г. Санкт-Петербург.

Одним из факторов, характеризующих состояние системы обеспечения пожарной безопасности в районе исследования – это климатические характеристики территории.  Климат территории умеренный и влажный, переходный от континентального к морскому. Для данного региона характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные. Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге составляет +5,8 °C. Самый холодный месяц в городе — февраль со средней температурой −5,8 °C, в январе −5,5 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура +18,8 °C. Сравнительно небольшая амплитуда среднесуточных температур февраля и июля (24,6 °C) характеризует умеренность петербургского климата.

Транспортное обеспечение в районе исследования удовлетворительное – от пожарных частей добраться до любой точки района можно в считанные минуты, однако узкие проезды и плотная загруженность дорог в часы пик осложняют доступность подъезда к объектам тушения.

Обеспеченность пожарных расчетов водными ресурсами не является проблемой для города на воде, однако, изначально для пожаротушения используют специальные водные резервы. К отбору воды из речных каналов прибегают в случае крупных затяжных пожаров и нехватки воды.

Деятельность организаций и ГПН в области пожарной безопасности в городе регламентируется законом «О пожарной безопасности в Санкт­Петербурге» (с изменениями на 31 марта 2017 года) от 29 июня 2005 года, принятый Законодательным Собранием Санкт­Петербурга.

Тушение пожаров  на территории Красногвардейского района осуществляет пожарная часть  №11 по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, 17.

1.2. Статистический  анализ обстановки с пожарами и их последствиями в районе

Общее количество выездов пожарных подразделений  на пожары за период с 2012 по 2016 гг. составило 2458. В основном, пожарные части выезжали  на пожары, возникшие от  подгорания пищи, непотушенных табачных изделий, свечей, дорожно-транспортных происшествий. Работниками пожарных частей Красноского района г.Санкт-Петербурга  на пожарах спасено более 500 человек.

За период с 2012 по 2016 гг. в Красногвардейском  районе произошло 1832 пожара с материальным ущербом на общую сумму 33 978 тыс. руб. На пожарах погибло 93 человека, получили травмы, но спасены, 148 человек.

Выводы по главе 1

По динамике пожаров за исследованный период, можно сделать вывод, что с каждым годом количество пожаров уменьшается примерно на 18%, однако по своей опасности пожары становятся только значительнее, т.к. не снижается понесенный от пожаров ущерб и количество пострадавших и погибших людей. Это говорит о том, что уменьшилось количество мелких возгораний, тогда как доля крупных пожаров стала увеличиваться. В первом случае, вероятно, большую роль играет профилактическая работа, проводимая ГПН. Во втором случае большую роль, по всей вероятности, играет совокупность факторов, ускоряющих процессы развития пожаров и факторов, препятствующих быстрому тушению пожаров.

# Для положительного влияния на складывающуюся обстановку с пожарами необходимо продолжать работу по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти, муниципальных образований в области пожарной безопасности. Руководители пожарных подразделений обязаны регулярно информировать главу Красногвардейского района г.Санкт-Петербурга  о складывающейся ситуации с обеспечением пожарной безопасности.

2. Исследование деятельности территориального органа ГПН

2.1. Прогнозирование показателей обстановки с пожарами и их последствиями

2.1.1. Прогноз количества пожаров

Рисунок 1 – Статистические данные количества пожаров за период с 2012 по 2016 гг.

Уравнение прямой, представляющее собой трендовую модель искомой функции:

=a+bt

Для нахождения значений a и b воспользуемся формулами:

a=yn =318,3

b=ytt2= - 3,2

Будет иметь вид:  = 318,3 -3,2 t

Подставляя в данное уравнение последовательно значения , равные  -

-2, -1, 0, 1, 2,  находим выровненные значения . Если расчеты выполнены правильно то .

В данном  примере y=yt^=1832, следовательно, значения уровней  выровненного ряда найдены верно.

Данные о результатах занесены в таблицу 2.

Таблица 2 – Прогнозирование количества пожаров

| Год | Кол-во, y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 492 | -2 | 4 | -824 | 313,1 | 98,9 | 566,4 | 9781,2 | 2445,3 |
| 2013 | 380 | -1 | 1 | -344 | 314,1 | 29,9 | 39,7 | 1576,1 | 394 |
| 2014 | 351 | 0 | 0 | 0 | 318,3 | -15,3 | 924,2 | 234,1 | 58,5 |
| 2015 | 305 | 1 | 1 | 274 | 319,3 | -45,3 | 240,3 | 2052,1 | 513 |
| 2016 | 304 | 2 | 4 | 570 | 321,3 | -63,3 | 806,6 | 4006,9 | 1001,7 |
| Ср. значение | 366,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1832 | =0 | 10 | -324 | = 1591 | 0 | = 2577,1 | 17650,3 | 4412,5 |

Проверка адекватности полученного прогностического уравнения

Важным моментом получения прогноза является оценка достоверности полученного результата. Для этой цели используем корреляционное отношение:

,

где  - стандартная ошибка, вычисляемая по формуле:

Sy1^= (y1-y1 ^/n-p= 66,4

где - полная дисперсия зависимой переменной:

=22060

где - средняя арифметическая зависимой переменной, вычисляемая по эмпирическим данным ряда.

η = 1-Syi^2S12= 0,9984

Поскольку , то близость коэффициента множественной корреляции к единице позволяет судить одновременно о надежности модели и существенности связи между переменными.

По данным таблицы 2, на  основе     исчисленного        уравнения = 318,3 -3,2 t,  экстраполяцией при t=3 можно определить ожидаемое количество пожаров в 2017 году:

= 318,3 -3,2 x 3 = 308,7

На практике результат экстраполяции прогнозируемых явлений обычно получают не точечными (дискретными), а интервальными оценками.

Для определения границ интервалов:

,

где - коэффициент доверия по распределению Стьюдента.

Sy1^= (y1-y1 ^)2/n-m= + 76,7 - остаточное среднее квадратическое отклонение от тренда (n – число уровней ряда динамики; m – число параметров адекватной модели тренда (для уравнения прямой m= 2)).

Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:

Зная точечную оценку прогнозируемого значения количества пожаров  = 308,7, определяем вероятностные границы интервала:

124493

Рисунок 2 - Прогноз количества пожаров в 2017 году

Вывод: Следовательно, с вероятностью равной 0,99 можно утверждать, что количество пожаров в исследуемом районе в 2017 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            составит не менее 124 и не более 493.

2.1.2. Прогноз количества погибших

Рисунок 3 – Статистические данные количества погибших за период с 2012 по 2016 гг.

Уравнение прямой, представляющее собой трендовую модель искомой функции:

=a+bt

Для нахождения значений a и b воспользуемся формулами:

a=yn =15,6

b=ytt2= 0,1

Будет иметь вид:  = 15,6 + 0,1 x t

Подставляя в данное уравнение последовательно значения , равные  -

-2, -1, 0, 1, 2,  находим выровненные значения . Если расчеты выполнены правильно то .

В данном  примере y=yt^=78, следовательно, значения уровней  выровненного ряда найдены верно.

Данные о результатах занесены в таблицу 3.

Таблица 3 – Прогнозирование количества погибших

| Год | Кол-во, y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 29 | -2 | 4 | -38 | 15,4 | 3,6 | 12,9 | 11,56 | 8,7 |
| 2013 | 18 | -1 | 1 | -11 | 15,5 | -4,5 | 20,2 | 21,16 | 2,7 |
| 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | -0,6 | 0,3 | 0,18 | 3,7 |
| 2015 | 17 | 1 | 1 | 16 | 15,7 | 0,3 | 0,09 | 0,16 | 4 |
| 2016 | 15 | 2 | 4 | 34 | 15,8 | 1,2 | 1,44 | 1,96 | 4,2 |
| Ср. значение | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 93 | =0 | 10 | 1 | = 93 | 0 | = 34,9 | 35 | 23,3 |

Проверка адекватности полученного прогностического уравнения

Важным моментом получения прогноза является оценка достоверности полученного результата. Для этой цели используем корреляционное отношение:

,

где  - стандартная ошибка, вычисляемая по формуле:

Sy1^= (y1-y1 ^)/n-p= 4,8

где - полная дисперсия зависимой переменной:

=116,5

где - средняя арифметическая зависимой переменной, вычисляемая по эмпирическим данным ряда.

η = 1-Syi^2S12= 0,9

Поскольку , то близость коэффициента множественной корреляции к единице позволяет судить одновременно о надежности модели и существенности связи между переменными.

По данным таблицы 3, на  основе     исчисленного        уравнения = 15,6 + 0,1 x t,  экстраполяцией при t=3 можно определить ожидаемое количество погибших в 2017 году:

=  15,6 + 0,1 x 3 = 16

На практике результат экстраполяции прогнозируемых явлений обычно получают не точечными (дискретными), а интервальными оценками.

Для определения границ интервалов:

,

где - коэффициент доверия по распределению Стьюдента.

Sy1^= (y1-y1 ^)2/n-m= + 3,3  - остаточное среднее квадратическое отклонение от тренда (n – число уровней ряда динамики; m – число параметров адекватной модели тренда (для уравнения прямой m= 2)).

Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:

Зная точечную оценку прогнозируемого значения количества погибших  = 15,9, определяем вероятностные границы интервала:

1220

Рисунок 4 - Прогноз количества погибших в 2017 году

Вывод: Следовательно, с вероятностью равной 0,9 можно утверждать, что количество погибших в исследуемом районе в 2017 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            составит не менее 12 и не более 20 человек.

2.1.3 Прогнозирование количества пострадавших

Рисунок  5 – Статистические данные количества пострадавших за период с 2012 по 2016 гг.

Уравнение прямой, представляющее собой трендовую модель искомой функции:

=a+bt

Для нахождения значений a и b воспользуемся формулами:

a=yn =26

b=ytt2= 0,4

Будет иметь вид:  = 26 + 0,4 x t

Подставляя в данное уравнение последовательно значения , равные  -

-2, -1, 0, 1, 2,  находим выровненные значения . Если расчеты выполнены правильно то .

В данном  примере y=yt^=78, следовательно, значения уровней  выровненного ряда найдены верно.

Данные о результатах занесены в таблицу 4.

Таблица 4 – Прогнозирование количества пострадавших

| Год | Кол-во, y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 30 | -2 | 4 | -34 | 25,2 | -8,2 | 67,2 | 81 | 20,2 |
| 2013 | 33 | -1 | 1 | -21 | 25,6 | -4,6 | 21,1 | 25 | 6,2 |
| 2014 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | -1 | 1 | 1 | 0,2 |
| 2015 | 28 | 1 | 1 | 35 | 26,4 | 8,6 | 73,9 | 81 | 20,2 |
| 2016 | 24 | 2 | 4 | 64 | 26,8 | 5,2 | 27 | 36 | 9 |
| Ср. значение | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 148 | =0 | 10 | 44 | = 148 | 0 | = 190,2 | 224 | 55,8 |

Проверка адекватности полученного прогностического уравнения

Важным моментом получения прогноза является оценка достоверности полученного результата. Для этой цели используем корреляционное отношение:

,

где  - стандартная ошибка, вычисляемая по формуле:

Sy1^= (y1-y1 ^)/n-p= 7,4

где - полная дисперсия зависимой переменной:

=280

где - средняя арифметическая зависимой переменной, вычисляемая по эмпирическим данным ряда.

η = 1-Syi^2S12= 0,44

Поскольку , то близость коэффициента множественной корреляции к единице позволяет судить одновременно о надежности модели и существенности связи между переменными.

По данным таблицы 4, на  основе     исчисленного        уравнения = 26 + 0,4 x t,  экстраполяцией при t=3 можно определить ожидаемое количество пострадавших в 2017 году:

=  15,6 + 0,1 x 3 = 17

На практике результат экстраполяции прогнозируемых явлений обычно получают не точечными (дискретными), а интервальными оценками.

Для определения границ интервалов:

,

где - коэффициент доверия по распределению Стьюдента.

Sy1^= (y1-y1 ^)2/n-m= + 8,6  - остаточное среднее квадратическое отклонение от тренда (n – число уровней ряда динамики; m – число параметров адекватной модели тренда (для уравнения прямой m= 2)).

Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:

Зная точечную оценку прогнозируемого значения количества пострадавших  = 16,8, определяем вероятностные границы интервала:

825

Рисунок 6 – Прогноз количества пострадавших в 2017 году

Вывод: Следовательно, с вероятностью равной 0,44 можно утверждать, что количество пострадавших в исследуемом районе в 2017 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            составит не менее 8 и не более 25 человек.

2.1.4 Прогнозирование материального ущерба

Рисунок  7 – Статистические данные о материальном ущербе (тыс.руб) за период с 2012 по 2016 гг.

Уравнение прямой, представляющее собой трендовую модель искомой функции:

=a+bt

Для нахождения значений a и b воспользуемся формулами:

a=yn =8369,4

b=ytt2= 249,5

Будет иметь вид:  = 8369,4 + 249,5 x t

Подставляя в данное уравнение последовательно значения , равные  -

-2, -1, 0, 1, 2,  находим выровненные значения . Если расчеты выполнены правильно то .

В данном  примере y=yt^=78, следовательно, значения уровней  выровненного ряда найдены верно.

Данные о результатах занесены в таблицу 4.

Таблица 4 – Прогнозирование ущерба (тыс.руб.)

| Год | Кол-во, y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 12597 | -2 | 4 | -25194 | 7870,4 | 4726,6 | 22335076 | 17875984 | 4468996 |
| 2013 | 265 | -1 | 1 | -265 | 8119,9 | -7854,9 | 61699454 | 65674816 | 16418704 |
| 2014 | 8525 | 0 | 0 | 0 | 8369,4 | 155,6 | 24211 | 24336 | 6084 |
| 2015 | 9224 | 1 | 1 | 9224 | 8618,9 | 605,1 | 366025 | 731025 | 182756 |
| 2016 | 11236 | 2 | 4 | 22472 | 8868,4 | 2367,6 | 5602689 | 8219689 | 2054922 |
| Ср. значение | 6795,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 33978 | =0 | 10 | 6237 | = 33978 | 0 | = 90027455 | 92525850 | 23131462 |

Проверка адекватности полученного прогностического уравнения

Важным моментом получения прогноза является оценка достоверности полученного результата. Для этой цели используем корреляционное отношение:

,

где  - стандартная ошибка, вычисляемая по формуле:

Sy1^= (y1-y1 ^)/n-p= 4810

где - полная дисперсия зависимой переменной:

=115637310

где - средняя арифметическая зависимой переменной, вычисляемая по эмпирическим данным ряда.

η = 1-Syi^2S12= 0,99

Поскольку , то близость коэффициента множественной корреляции к единице позволяет судить одновременно о надежности модели и существенности связи между переменными.

По данным таблицы 4, на  основе     исчисленного        уравнения = 8369,4 + 249,5 x t,  экстраполяцией при t=3 можно определить ожидаемое количество пострадавших в 2017 году:

=  8619

На практике результат экстраполяции прогнозируемых явлений обычно получают не точечными (дискретными), а интервальными оценками.

Для определения границ интервалов:

,

где - коэффициент доверия по распределению Стьюдента.

Sy1^= (y1-y1 ^)2/n-m= + 5478  - остаточное среднее квадратическое отклонение от тренда (n – число уровней ряда динамики; m – число параметров адекватной модели тренда (для уравнения прямой m= 2)).

Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:

Зная точечную оценку прогнозируемого значения количества пострадавших  = 8619, определяем вероятностные границы интервала:

314114097

Рисунок 7 – Прогноз ущерба (тыс.руб.) в 2017 году

Вывод: Следовательно, с вероятностью равной 0,99 можно утверждать, что количество материального ущерба, нанесенного вследствие пожаров в исследуемом районе в 2017 году  будет составлять не менее 3141 тыс.руб, но не превышать  23826 тыс. руб.

2.2. Оформление материалов по результатам проверки объекта надзора

Сведения об объекте защиты № 8

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134 им Сергея Дудко Красногвардейского  района г. Санкт-Петербург.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН): 075674567467

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 45  по г. Санкт-Петербург.

Банковские реквизиты: л/с 6478548768 в Отделе №16 УФК по г. Санкт-Петербург

р/с 43634646436464 в Филиале ОАО Санкт-Петербургский БАНК Санкт-Петербург  БИК 0566777889

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):14546464664

КПП 543552523

Место нахождения объекта защиты: Санкт-Петербург, 199054, , ул. Отечественная, 5

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: Санкт-Петербург, ул. Отечественная, 5, school123@mail.ru, (812)345-34-34

Руководство:

- директор – Семенова Ирина Владимировна, дата и место рождения: 15.04.1965 г., город Санкт-Петербург, паспорт 34 34 13423 выдан 30 отделом милиции СПб 15.04.2005 г., адрес места жительства: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай , д. 5, кв. 34, заработная плата 21000,00 рублей.

- заместитель директора по административно-хозяйственной части- Сивцов Петр Николаевич, дата и место рождения: 23.05.1965 г., город Санкт-Петербург, паспорт 21 35 № 235345 выдан ТП №13 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24.12.2003 г., адрес места жительства: г. Санкт-Петербург, пр.Гагарина, д. 12, кв.23, заработная плата 20000,00 рублей.

Приказы о назначении на должность:

1. Распоряжение главы администрации Красногвардейского района №24 от 12.11.2008г. о назначении на должность директора

2. Приказ государственного общеобразовательного учреждения  о назначении заместителя директора по административно-хозяйственной части № 11 от 11.02.2010 г.

Характеристика объекта защиты

Здание трехэтажной без подвала II степени огнестойкости. Год постройки 2009.

Площадь застройки - 1654,2 м, общая площадь - 2345,5 м. Высота надземных этажей – 3,1 м.

Наружное противопожарное  водоснабжение - кольцевая сеть диаметром 300 мм, на которой установлены четыре пожарных гидранта: ПГ-4 на расстоянии 42 м, ПГ-3- 8 м, ПГ-2 – 16 м., ПГ-1 – 12 м.

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей 3 типа (СОУЭ). Государственные контракты на техническое обслуживание АПС и СОУЭ заключены 11 июня 2012 года, подрядчик - ООО «Пожарная защита», генеральный директор – Иванов Петр Николаевич.

На объекте имеются первичные средства пожаротушения - порошковые огнетушители ОП-5 в количестве 24 штук.

На объекте ведется охранное наблюдение сотрудниками ЧОП «Барит» -1 человек в смену.

Объект находится в районе выезда ПЧ-11, время прибытия первого подразделения пожарной охраны - 3 минуты.

Время работы - дневное.

Независимая оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты, и расчет пожарного риска не проведены.

Школа находится на территории ОНДПР по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Адрес: 197025, г. Санкт-Петербург,  Большеохтинский пр., д.3, тел./факс 8(812) 227-87-44, оgpn-kra@rambler.ru.

Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу, 193232, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойка, д.85, тел. 8 (812) 718-25-05, факс 8 (812) 718-25-05,  www.78.mchs.gov.ru.

Последняя плановая выездная проверка проводилась с 28 августа 2009 года по 29 августа 2009 года.

Распоряжение органа государственного пожарного надзора №23 от 25.08.2017 г., о проведении плановой выездной проверки подписано начальником ОНДПР по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербург ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург - главным государственным инспектором Красногвардейского района г. Санкт-Петербург по пожарному надзору полковником внутренней службы Симоновым Александров Николаевичем.

Перечень нарушений требований пожарной безопасности:

1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными стволами.

2. Противопожарные расстояния между зданиями использовано для складирования материалов.

3. Коридоры на путях эвакуации загромождены неэксплуатируемой мебелью.

Глава 3. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности территориального органа ГПН

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию надзорно-профилактической деятельности  в области пожарной безопасности на территории района

Руководству территориального подразделения надзорной деятельности по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга  предлагается:

1. Детально проанализировать основные причины и условия, способствующие возникновению пожаров в жилом секторе и других объектах расположенных на обслуживаемой территории. Разработать и осуществить комплекс дополнительных мер по стабилизации обстановки с пожарами и снижению гибели людей на них.

2. Активизировать работу со средствами массовой информации - радио, телевидением и средствами печати по информированию населения о сложившейся обстановке с пожарами и гибелью людей, а также пропаганде мер и правил пожарной безопасности в быту.

3. Организовать и провести совместно с участковыми инспекторами милиции рейды по неблагополучным семьям. При проведении рейдов обращать особое внимание на правила эксплуатации электронагревательных приборов, теплогенерирующих установок и печного отопления;

4. Оказать помощь предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и преподавателям "Обеспечение безопасной жизнедеятельности" (ОБЖ) в организации системы обучения населения и учащихся средних общеобразовательных школ мерам пожарной безопасности.

5. Рекомендовать  администрациям Красногвардейского района и города Санкт-Петербурга , имеющим подведомственные предприятия и учреждения и руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм:

- продолжить реализацию планов организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение и тушение пожаров по каждому населенному пункту. Принять меры по устранению выявленных в ходе проверок государственного пожарного надзора нарушений требований пожарной безопасности;

- закрепить все источники противопожарного водоснабжения (водоемы, гидранты, пирсы) за предприятиями, организациями, учреждениями, находящимися на территории муниципальных образований и организовать проведение проверок технического состояния наружного противопожарного водоснабжения, принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, водоемов приспособленных для целей пожаротушения;

- принять меры по освобождению подвалов общественных зданий и жилых домов от складов горючих материалов, выносу хозяйственных кладовок, ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения;

- принять меры по сносу ветхих, пустующих, списанных с баланса строений.

6. Продолжить работу по консультированию граждан и организаций на стадиях проектирования объектов защиты.

7. Оперативно информировать население и органы исполнительной власти о пожарах и действиях по их ликвидации, а также о мерах по предотвращению пожаров.

8. В целях доведения до населения обстановки с пожарами, гибелью и травматизму людей, пропаганде мер и правил пожарной безопасности регулярно обновлять стенды, расположенные в местах с массовым пребыванием людей.

9. Руководящему составу лично выступать перед представителями средств массовой информации, при возникновении пожаров, повлекших за собой гибель людей и вызвавших общественный резонанс.

3.2. Разработка мероприятий по предупреждению пожаров на объекте  надзора

При проведении проверки на объекте надзора – ГОУ СОШ № 134 им Сергея Дудко Красногвардейского  района г. Санкт-Петербург предложены следующие мероприятия:

1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовать пожарными стволами и рукавами согласно п.57 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390.

2. Освободить от складирования материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений противопожарные расстояния между зданиями на основании п.74 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390.

3. Освободить от мебели эвакуационные коридоры в здании  на основании п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390.

Выводы по главе 3 - определены по тексту главы

Заключение

В результате проведенной работы выполнено следующее:

1. Проведённым прогнозированием по пожарам и их последствиям на территории Красногвардейского  района г. Санкт Петербурга, подкреплённым математическими расчетами можно утверждать следующее:

- количество пожаров в Красногвардейском районе в 2017 г. составит не менее 9124 и не более 493;

- количество погибших при пожарах в 2017 г. составит не менее 12 и не более 20 человек;

- количество пострадавших составит не менее 8 и не более 25 человек;

- материальный ущерб, нанесенный вследствие пожаров,  будет составлять не менее 3141 тыс.руб, но не превышать  23826 тыс. руб.

2. Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности по объекту защиты - ГОУ СОШ № 134 им Сергея Дудко Красногвардейского  района г. Санкт-Петербург следующие:

1) Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными стволами.

2) Противопожарные расстояния между зданиями использовано для складирования материалов.

3) Коридоры на путях эвакуации загромождены неэксплуатируемой мебелью.

3. Для положительного влияния на складывающуюся обстановку с пожарами необходимо продолжать работу по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти, муниципальных образований в области пожарной безопасности. Руководство подразделения должно регулярно информировать администрацию города о складывающейся ситуации с обеспечением пожарной безопасности в Красногвардейском районе г.Санкт-Петербурга. Вопросы, предлагаемые руководством подразделения, должны рассматриваются на комиссии по ЧС и ПБ города Санкт-Петербурга.

4. Разработаны мероприятия по совершенствованию надзорно-профилактической деятельности в области пожарной безопасности на территории Красногвардейского района г.Санкт-Петербурга.

5. Разработаны мероприятия по предупреждению пожаров на объекте надзора -  ГОУ СОШ № 134 им Сергея Дудко Красногвардейского  района г. Санкт-Петербург

Список литературы

1. Российская Федерация. Законы. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 04.07.2008 г.: одобр. Советом Федерации 11.07.2008 г.] Вступил в силу 01.05.2009 г. (с изм. и доп. от 27.12.2018). - Режим доступа: http://base. garant.ru/12161584/

2. Российская Федерация. Законы. № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 20.06.2012 г.: одобр. Советом Федерации 27.06.2012 г.]. Вступил в силу 12.07.2012 г. (с изм. и доп. от 29.07.2018). - Режим доступа: http://docs. cntd.ru/document/902357173

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390. "О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в РФ" [Электронный ресурс]: (с изм. и доп. от 21.12.2018 г.). - Режим доступа: http://base. garant.ru/70170244/

4. СП 1.13130.2009. Эвакуационные пути и выходы [Электронный ресурс]: введ. 2009-05-01 [утвержден впервые Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №171 и изм. и доп. от 09.12.2010]. - Режим доступа: http://base. garant.ru/195652/

5. СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты [Электронный ресурс]: утв. Приказом МЧС РФ от 21.12.2012 г. № 693. - Режим доступа: http://docs. cntd.ru/document/1200096437

6. СП 4.13130.2013. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям [Электронный ресурс]: утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 г. № 393. - . - Режим доступа: http://bolid.ru/files/551/729

7. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования [Электронный ресурс]: утв. Приказом МЧС РФ от 25.03. 2009 г. № 175 с дополнениями от 01.06.2011. - Режим доступа: http://base. garant.ru/195658/

8. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования: утв. Приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116. - Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70233778/

9. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности [Электронный ресурс]: введ. 2009-05-01 впервые [утвержден Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 182 с дополнениями от 09.12.2010]. - . - Режим доступа: http://base. garant.ru/195520/

10. СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" [Электронный ресурс]: Пересмотр СП 52.13330.2010.; введ. 2011-05-20 [принят Мин. Регионального развития РФ 27.12.2010 г. № 783]. - . - Режим доступа: http://files. stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811489. htm

11. СП 6.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" [Электронный ресурс]: Введ. впервые 2009-05-01 [принятМЧС России от 25.03.2009 г. № 176]. - . - Режим доступа: http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SP/SP-6-13130-2009/

12. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Текст].7-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск.: Сиб. унив. изд-во, 2009. - 854 с.

13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]: - 2003. [принят Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный N 4145] - . - Режим доступа: http://base. garant.ru/12129664/

14. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" [Электронный ресурс]: [Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 г. Рег. N 14486 с дополнениями от 12.12.2011]. - . - Режим доступа: http://base. garant.ru/12169057/

15. Государственный пожарный надзор: Учебник для вузов МЧС России / Под общ. ред. канд, соц. наук Г.Н. Кириллова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2006. - 396 с.

16. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре. Часть I "Строительные материалы, их пожарная опасность и поведение в условиях пожара": Учебник / Артамонов В.С., Гилетич А.Н., Демёхин В.Н., Дешевых Ю.И., Крейтор В.П., Ненашев Ю.П., Свыдына Ю.В., Серков Б. Б.; Под ред. Г.Н. Кириллова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2006. - 142 с.

17. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов / ЦНИИСК им. Кучеренко. - М.: Стройиздат, 1985. - 56 с.

18. Агунов М.В., Маслаков М.Д., Пелех М.Т. Пожарная безопасность электроустановок [Текст]: Учебник. - СПб.: Санкт-Петербурский университет ГПС МЧС Рос¬сии, 2012. - 292 с.

19. Агунов М.В., Маслаков М.Д., Пелех М.Т. Пожарная безопасность электроустановок [Текст]: Учебное пособие. - СПб.: Санкт-Петербурский университет ГПС МЧС России, 2010. - 106 с.

20. Палицын А.Б., Пелех М.Т. Пожарная безопасность электроустановок.Электрооборудование. Часть 1. Электрические машины, электропроводка, осветительные приборы [Текст]: Учебное пособие. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2012. - 180 с.