1) По лекционному курсу выбрать следующие главы - гл.2 -стр. 6-17; гл.3, п. 3.2; гл.4 - стр. 34-39.
2) По практическим занятиям - решить задачу, выбор варианта по последней цифре паспорта;
3) Для сдачи экзамена выбрать из рабочей программы курса вопрос и дать письменный ответ в форме эссе. Для подготовки к экзамену из перечня предложенных вопросов в рабочей программе за основу взять следующие вопросы: 1,3,4,5,6,7,8,27,28. Выбор вопроса для ответа (написания эссе) провести самостоятельно.Вопросы к экзамену:
1. 1. Виды и классификация источников тепловой энергии
2. Классификация систем теплоснабжения.
3. Тепловые схемы источников тепловой энергии
4. Типовая схема ТЭЦ, работающая на закрытую систему теплоснабжения.
5. Типовая схема ТЭЦ, работающая на открытую систему теплоснабжения
6. Типовая схема водогрейной котельной
7. Типовая схема паровой котельной
8. Водяные системы теплоснабжения
9. Типовая схема водяной закрытой системы теплоснабжения
10.Типовая схема водяной открытой системы теплоснабжения
11.Паровые системы
12.Типовые схемы паровых систем теплоснабжения
13.Выбор вида теплоносителя
14.Водоподготовка в системе теплоснабжения.
15.Защита тепловой сети от накипи, шлама, коррозии.
16.Гидравлический расчет системы теплоснабжения.
17.Задачи гидравлического расчета.
18.Построение пьезометрического графика.
19.Гидравлический расчет разветвленных тепловых сетей.
20.Гидравлический расчет кольцевых участков.
21.Гидравлический расчет теплообменных аппаратов.
22.Гидравлический расчет элеваторных узлов.
23.Статический режим.
24.Динамический режим.
25.Гидравлическая устойчивость системы теплоснабжения.
26.Гидравлический удар и методы защиты от гидравлического удара.
27.Режимы регулирования отпуска теплоты.
28.Методы регулирования.
29.Построение тепловых графиков изменения температуры теплоносителя
при качественном регулировании отпуска теплоты.
30.Виды тепловой нагрузки.
31.Характеристики потребителей теплоты.
32.Системы отопления.
33.Системы вентиляции.
34.Круглогодичная тепловая нагрузка.
35.Годовая тепловая нагрузка района теплопотребления.
36.Построение графика зависимости тепловой нагрузки от температуры
наружного воздуха.
37.Построение графика зависимости тепловой нагрузки от
продолжительности стояния температур наружного воздуха.
38.Построение графика потребления теплоты в зависимости от
среднемесячной температуры района потребления.
39. Годовой график потребления теплоты района потребления.
40.Теплофикационное оборудование ТЭЦ.
41.Теплофикационное оборудование котельных.
42.Оборудование ИТП.
43.Оборудование ЦТП.
44.Защита от коррозии, шлама и накипи местных установок ГВС.
45.Схема тепловых сетей.
46.Трубы и арматура тепловых сетей.
47.Механическое оборудование тепловых сетей.
48.Способы прокладки тепловых сетей.
49.Виды подземной прокладки тепловых сетей.
50.Надземная прокладка тепловых сетей.