Практическое задание 1

Тема 1. Переходные процессы в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами. Классический метод расчета переходных процессов

Задание

В заданной, согласно варианту, электрической цепи первого порядка рассчитать переходный процесс классическим методом. Для этого:
1. Рассчитать токи и напряжения в установившемся режиме до коммутации   t = 0-.

2. Рассчитать независимые начальные значения.

3. Рассчитать значения на каждом элементе в момент коммутации t = 0+.

4. Рассчитать принужденные значения токов и напряжений.

5. Найти корень характеристического уравнения. Рассчитать постоянную времени цепи.

6. Рассчитать постоянные интегрирования и свободные составляющие для токов и напряжений.

7. Записать полученные зависимости токов в каждой ветви i(t) и напряжений на каждом элементе u(t) от времени.

8. Построить графики зависимости токов в каждой ветви i(t) и напряжений на каждом элементе u(t) от времени.
9. Сделать необходимые выводы.

[image: image71.wmf]1

4

11

42

2

42

2

24

1,2

4

12

111112

//

2122

()

4.203100.4572

()

7.04100.83370()

()0; 7.04100.833700

0.8330.83347.041070

27.0410

91; 1092

()()

()

()()

LCB

pt

LCB

Fp

p

Ip

ppFp

Fppp

p

pp

FpFp

ite

FpFp

-

-

-

-

-

×

××+

==

××+×+

=××+×+=

-±-×××

=

××

=-=-

=×+×

2

4

111

4

112

/42/4

2

/4

21

/4

22

()4.20310(91)0.45720.419

()4.20310(1092)0.45720.002

()(7.04100.83370)14.08100.833

()14.0810(91)0.8330.705

()14.0810(1092)0.8

pt

e

Fp

Fp

Fpppp

Fp

Fp

×

-

-

--

-

-

=××-+=

=××-+=-

=××+×+=××+

=××-+=

=××-+

12

911092

330.705

0.419(0.002)

()0.5950.002

0.705(0.705)

ptpt

tt

LCB

iteeee

××

-×-×

=-

-

=×+×=×+×

-


Рис. 1. Источник воздействия при четной сумме цифр варианта
Расчетная электрическая цепь первого порядка

	№
	Расчетная цепь

	1
	[image: image72.wmf]1

4

11

42

2

42

2

24

1,2

4

12

111112

//

2122

()

4.203100.4572

()

7.04100.83370()

()0; 7.04100.833700

0.8330.83347.041070

27.0410

91; 1092

()()

()

()()

LCB

pt

LCB

Fp

p

Ip

ppFp

Fppp

p

pp

FpFp

ite

FpFp

-

-

-

-

-

×

××+

==

××+×+

=××+×+=

-±-×××

=

××

=-=-

=×+×

2

4

111

4

112

/42/4

2

/4

21

/4

22

()4.20310(91)0.45720.419

()4.20310(1092)0.45720.002

()(7.04100.83370)14.08100.833

()14.0810(91)0.8330.705

()14.0810(1092)0.8

pt

e

Fp

Fp

Fpppp

Fp

Fp

×

-

-

--

-

-

=××-+=

=××-+=-

=××+×+=××+

=××-+=

=××-+

12

911092

330.705

0.419(0.002)

()0.5950.002

0.705(0.705)

ptpt

tt

LCB

iteeee

××

-×-×

=-

-

=×+×=×+×

-


[image: image1.png]






Параметры электрической цепи

	№
	3

	R1, Ом
	10

	R2, Ом 
	60

	R3, Ом 
	50

	L, Гн
	0,8

	C, мкФ
	8

	E, В
	50

	Em, В
	80

	ω, рад/с
	200

	
[image: image2.wmf]u

y

, рад
	1,4


1. Расчет цепи в режиме до коммутации (на цепь воздействует источник постоянной ЭДС Е=50 В).
[image: image3.png]i, (0)
\

iy (09
Y

=C luc(o-)






[image: image4.wmf]12

12

3

111

222

333

50

(0)(0)0.714 

1060

(0)0  - 

при постоянной ЭДС ток в ветви с

 

конденсатором не протекает

(0)(0)0.714107.14 

(0)(0)(0)0.7146042.86 

(0)(0)

R

RC

R

E

iiA

RR

iA

UiRB

UUiRB

UiR

-=-===

++

-=

-=-×=×=

-=-=-×=×=

-=-×=

0500 

B

×=


2. Независимое начальное условие: 
[image: image5.wmf]3

(0)(0)(0)8.75 

LL

iiiA

=-=-=


3. Составляем схему цепи для момента коммутации.
[image: image6.png]i, (04) R,
>

i, (04) i, (04)
Y Y

A
(D) . D
A
or





Моменту коммутации соответствует переключение источника ЭДС  с постоянного Е=50 В на источник синусоидальной ЭДС: 
[image: image7.wmf]()sin()80sin(2001.4) B

mU

etEtt

wy

=××+=××+

.

Моменту коммутации t=0+ соответствует значение 
[image: image8.wmf](0)80sin(1.4)78.8 B

e

=×=


Для представленной схемы по методу двух узлов определяем:


[image: image9.wmf]13

123

12

12

3

3

11

(0)

(0)

78.842.86

1050

(0)63.93 

111111

106050

(0)(0)(0)

78.863.9363.93

(0)1.49 A; (0)1.07 A

1060

(0)(0)

63.9342.86

(0)0.42 A

50

(0)(0)

C

ab

abab

abC

R

U

e

RR

UB

RRR

eUU

ii

RR

UU

i

R

UiR

+

+

+===

++++

-++

-

+===+===

+-

-

+===

+=+×

1222

333

1.491014.9 ; (0)(0)1.076064.2 

(0)(0)0.425021 ; (0)(0)42.86 

R

RCC

BUiRB

UiRBUUB

=×=+=+×=×=

+=+×=×=+==


4. Расчет принужденных значений параметров цепи в установившемся режиме при воздействии синусоидальной ЭДС  
[image: image10.wmf]()80sin(2001.4)80sin(20080.2) B

ettt

=××+=××+

o

 
Сопротивление конденсатора на частоте 
[image: image11.wmf]200 

рад

с

w

=

: 
[image: image12.wmf]6

11

625 

200810

С

X

Ом

С

w

-

===

×××


[image: image13.png]



Расчет производим с помощью комплексных чисел:


[image: image14.wmf]80.2

84.84

1

23

1

23

84.8479.43

3

21

23

2

31

23

80

1.155 

()60(50625)

10

6050625

50625

1.1551.142 

6050625

1.155

j

j

m

m

С

С

jj

C

mm

C

mm

C

E

e

IeA

RRjXj

R

j

RRjX

RjX

j

IIeeA

RRjXj

R

II

RRjX

×

×

××

×

===×

×-××-×

+

+

+-×

+-×

-×

-×

=×=××=×

+-×+-×

=×=×

+-×

o

o

oo

&

&

&&

&&

84.84159.45

84.8484.84

111

79.4379.43

222

159.45159.45

333

60

0.108 

6050625

1.1551011.55 ; 

1.1426068.52 

0.108505.4 ; 

jj

jj

Rmm

jj

Rmm

jj

Rmm

Cm

eeA

j

UIReeB

UIReeB

UIReeB

U

××

××

××

××

×=×

+-×

=×=××=×

=×=××=×

=×=××=×

oo

oo

oo

oo

&&

&&

&&

&

159.459069.45

3

()0.10862567.5 

jjj

mC

IjXeeeB

×-××

=×-×=×××=×

ooo

&


Записываем выражения для принужденных значений параметров цепи.

[image: image15.wmf]1

2

3

12

3

()1.155sin(20084.84) ;

()1.142sin(20079.43) ;

()0.108sin(200159.45) ;

()11.55sin(20084.84) ; ()68.52sin(20079.

43) ;

()5.4sin(200159

ПР

ПР

ПР

R

ПРRПР

R

ПР

ittA

ittA

ittA

uttButtB

utt

=××+

=××+

=××+

=××+=××+

=××+

o

o

o

oo

.45) ; ()67.5sin(20069.45) ;

C

ПР

ButtB

=××+

oo


5. Составляем и решаем характеристическое уравнение:

 
[image: image16.wmf]23

2312132312

11

2323

23

12132312

12

121323

1

()

(1)()

()

1

()1()1

()0; ()0

1060

()(106010506050)8

RR

RRCpRRRRRRCpRR

Cp

ZpRR

RRCpRRCp

RR

Cp

ZpRRRRRRCpRR

RR

p

RRRRRRC

×+

×××+×+×+×××++

×

=+=+=

+××++××+

++

×

=×+×+×××++=

+

+

=-=-

×+×+×××+×+×××

6

8537

10

-

=-


Постоянная времени цепи: 
[image: image17.wmf]4

11

1.1710 0.117 

8537

c

мс

p

t

-

===×=


6. Расчет свободных составляющих.
Для напряжения конденсатора по 2-му закону коммутации записываем: 

[image: image18.wmf]8537

()()()()

(0)42.86(0)(0)67.5sin(69.45)63.2

42.8663.220.34 ; ()20.34 

pt

CC

ПРCСВCПР

CC

ПРCСВ

t

C

СВ

UtUtUtUtAe

UUUAA

ABUteB

×

-×

=+=+×

==+=×+=+

=-=-=-×

o


Рассчитываем значения остальных свободных составляющих.

[image: image19.wmf]68537

3

685378537

85378537

333

8537

23

()()(())810(20.34)

810(20.34)(8537)1.39 A

()()1.395069.5 

()()()20.34

t

CCBCBC

СВ

tt

tt

RCB

СВ

RCBCCBRCB

ititCUte

tt

ee

UtitReeB

UtUtUte

--×

--×-×

-×-×

-×

¶¶

==×=××-×=

¶¶

=××-×-×=×

=×=××=×

=+=-×

85378537

8537

8537

2

2

2

853785378537

123

85378537

111

69.549.16 

()

49.16

()0.82 

60

()()()0.821.392.21 

()()2.211022.1

ttt

t

t

RCB

СВ

ttt

СВСВСВ

tt

RCB

СВ

eeB

Ut

e

iteB

R

itititeeeA

UtitRee

-×-×

-×

-×

-×-×-×

-×-×

+×=×

×

===×

=+=×+×=×

=×=××=×

 

B


7. Временные зависимости токов и напряжений цепи при переходном процессе записываем как суммы принужденных и свободных составляющих

[image: image20.wmf]8537

1

8537

2

8537

3

8537

1

2

()1.155sin(20084.84)2.21 ;

()1.142sin(20079.43)0.82 ;

()0.108sin(200159.45)1.39 ;

()11.55sin(20084.84)22.1 ; 

()68.52

t

t

t

t

R

R

itteA

itteA

itteA

utteB

ut

-×

-×

-×

-×

=××++×

=××++×

=××++×

=××++×

=×

o

o

o

o

8537

8537

3

8537

sin(20079.43)49.16 ;

()5.4sin(200159.45)69.5 ; 

()67.5sin(20069.45)20.34 ;

t

t

R

t

C

teB

utteB

utteB

-×

-×

-×

×++×

=××++×

=××+-×

o

o

o


8. По полученным выражениям строим графики переходных процессов токов и напряжений в цепи.
9. При выполнении задания был проведен расчет переходного процесса в цепи с конденсатором. Рассчитаны параметры цепи в режимах до коммутации, для момента коммутации, установившийся процесс после коммутации. Получены формулы для переходных процессов для токов и напряжений всех элементов заданной цепи.
[image: image21.png]iy = |74 F <0

(. 155 sm(mn e ;) s22087 ') othersise
i

i) = |74 F <0

(. 1 sm(mn 4 ;) some S ') othersise
i

=0 Ft<0

(0 108 sm(mn 15945
i

#1395 ot

iy

< 8o 4

i

cexyrmEl




[image: image22.png]B

uRy(® =

114 t<0

(1155 sm(mn e ;) 218 ') othersise
i

a9 = 1256 & £<0
(am .,.(m 47983 ;) #9165 5) cthersise
w0
vy 5
o by 0915 0] P25 003 0035




[image: image23.png]B
314
%





Практическое задание 2

Тема 2. Расчет переходных процессов операторным методом

Задание

В заданной, согласно варианту, электрической цепи первого порядка рассчитать переходный процесс операторным методом. Для этого:
1. Рассчитать начальные значения токов и напряжений на каждом элементе до коммутации t = 0-.
2. Рассчитать независимые начальные значения.

3. Записать оригиналы зависимости токов в каждой ветви i(t) и напряжений на каждом элементе u(t) от времени.

4. Построить графики зависимости токов в каждой ветви i(t) и напряжений на каждом элементе u(t) от времени.
5. Сделать необходимые выводы.


Рис. 1. Источник воздействия при четной сумме цифр варианта
	№
	Расчетная цепь

	1
	



Параметры электрической цепи

	№
	3

	R1, Ом
	10

	R2, Ом 
	60

	R3, Ом 
	50

	L, Гн
	0,8

	C, мкФ
	8

	E, В
	50

	Em, В
	80

	ω, рад/с
	200

	
[image: image24.wmf]u

y

, рад
	1,4


Мгновенное значение синусоидальной ЭДС переменного тока описывается выражением: 
[image: image25.wmf])

sin(

)

(

u

m

t

E

t

e

y

w

+

=

.
1. Расчет цепи в режиме до коммутации (на цепь воздействует источник постоянной ЭДС Е=50 В).

[image: image26.wmf]12

12

3

111

222

333

50

(0)(0)0.714 

1060

(0)0  - 

при постоянной ЭДС ток в ветви с

 

конденсатором не протекает

(0)(0)0.714107.14 

(0)(0)(0)0.7146042.86 

(0)(0)

R

RC

R

E

iiA

RR

iA

UiRB

UUiRB

UiR

-=-===

++

-=

-=-×=×=

-=-=-×=×=

-=-×=

0500 

B

×=


2. Независимые начальные условия:


[image: image27.wmf]1

(0)(0)42.86 B; (0)(0)0.714 

CCL

UUiiA

=-==-=


3. Произведем расчет параметров цепи в установившемся режиме после переключения цепи на источник переменной ЭДС  
[image: image28.wmf]()50sin(2001.4)50sin(20080.2) B

ettt

=××+=××+

o


Сопротивление катушки индуктивности на частоте 
[image: image29.wmf]200 

рад

с

w

=

: 
[image: image30.wmf]2000.8160 

L

XL

Ом

w

=×=×=


Сопротивление конденсатора на частоте 
[image: image31.wmf]200 

рад

с

w

=

: 
[image: image32.wmf]6

11

625 

200810

C

X

Ом

C

w

-

===

×××


[image: image33.png]2m v 3m
RZ R3
T XC l UCm
XL
~N
-—
v}




Расчет производим с помощью комплексных чисел:


[image: image34.wmf]80.2

14.3

1

23

1

23

14.38.89

3

21

23

2

31

23

50

0.473 

()60(50625)

10160

6050625

50625

0.4730.467 

6050625

j

j

m

m

C

L

C

jj

C

mm

C

mm

E

e

IeA

RRjXj

j

RjX

j

RRjX

RjX

j

IIeeA

RRjXj

R

II

RRjX

×

×

××

×

===×

×-××-×

+×+

+×+

+-×

+-×

-×

-×

=×=××=×

+-×+-×

=×

+-×

o

o

oo

&

&

&&

&&

14.388.91

14.314.3

111

8.898.89

222

88.9188.91

333

60

0.4730.044 

6050625

0.473104.73 ; 

0.4676028.02 

0.044502.2 ;

jj

C

jj

Rmm

jj

Rmm

jj

Rmm

Cm

eeA

j

UIReeB

UIReeB

UIReeB

U

××

××

××

××

=××=×

+-×

=×=××=×

=×=××=×

=×=××=×

=

oo

oo

oo

oo

&&

&&

&&

&&

88.91901.09

3

14.390104.3

1

()0.04462527.5  

0.47316075.68 

jjj

mC

jjj

LmmL

IjXeeeB

UIjXeeeB

×-×-×

×××

×-×=×××=×

=××=×××=×

ooo

ooo

&&


Записываем выражения для принужденных значений параметров цепи.


[image: image35.wmf]1

2

3

12

3

()0.473sin(20014.3) ;

()0.467sin(2008.89) ;

()0.044sin(20088.91) ;

()4.73sin(20014.3) ; ()28.02sin(2008.89)

 ;

()2.2sin(20088.91) 

ПР

ПР

ПР

R

ПРRПР

R

ПР

ittA

ittA

ittA

uttButtB

uttB

=××+

=××+

=××+

=××+=××+

=××+

o

o

o

oo

o

; ()75.68sin(200104.3) ;

()27.5sin(2001.09) 

L

ПР

C

ПР

uttB

uttB

=××+

=××-

o

o


Свободные составляющие параметров цепи определяем с помощью операторного метода.
Рассчитываем независимые начальные условия для свободных составляющих.

[image: image36.wmf](0)(0)(0)0.7140.473sin(200014.3)0.597 A

(0)(0)(0)42.8627.5sin(20001.09)43.38 B

LCBLL

ПР

CCBCC

ПР

iii

UUu

=-=-××+=

=-=-××-=

o

o


С учетом этих параметров составляем операторную схему замещения цепи для расчета свободных составляющих. Расчет цепи производим с помощью метода двух узлов.
[image: image37.png]4
iLce (0) <>

I1ce (r) R1 a
> . 2
Y l2e(P)y T3ee(P)
R, R,
11
- o
<A> Ucce(o)
p
Lp
YY)

T e





[image: image38.wmf]121

33

12123

3

213123

231

2

23

(0)

(0)

111

()()

11

11111

1

1

()(1)()(1)

(1)()

()((

CCB

LCB

abCB

U

Li

p

Up

RLpRRLp

RR

CpCp

Cp

RLpRRLpRRCp

R

Cp

RCpRLpRCpRLpRRCp

RRCpRLp

RRLCpR

×

×++=+

+×+×

++

××

×

++=++=

+×+×××+

+

×

×××+×+××+×+×+×××+

==

×××+×+×

+×××+

=

12132312

213

13

11331

3

1

))

(1)()

(0)

(0)(0)(0)(0)()(0)(1)

1

1(1)()

(0)(

()

CCB

LCBLCBCCBCCBLCB

CCB

abCB

RRRRRCLpRR

RRCpRLp

U

LiLiUCUCRLpLiRCp

p

RLpRLpRCpRCpRLp

R

Cp

UCRL

Up

×+×+××+×++

×××+×+×

×××××+×+××××+

+=+=

+×+×××+××+×+×

+

×

××+

=

[

]

3

2

2

2312132312

132

663

23

)(0)(1)

()(())

(0)()(0)(1)

43.38810(100.8)0.80.597(508101)6028.1210

28.86

(

LCB

CCBLCB

pLiRCp

R

RRLCpRRRRRRCLpRR

UCRLpLiRCpR

ppp

RR

---

×+××××+

×

+×××+×+×+××+×++

××+×+××××+×=

éù

=×××+×+×××××+×=××+

ëû

+

2

12132312

626

42

3

42

)(())

(6050)0.8810((106010505060)8100.8)1060

7.04100.83370

28.121028.86

()

7.04100.83370

abCB

LCpRRRRRRCLpRR

pp

pp

p

Up

pp

--

-

-

-

×××+×+×+××+×++=

=+××××+×+×+×××+×++=

=××+×+

××+

=

××+×+


Используя это выражение находим операторные функции для токов в ветвях цепи.
Расчет параметров катушки.

[image: image39.wmf]3

42

1

3

42

42

42

28.121028.86

()

7.04100.83370

1

()((0)())

28.121028.861

(0.80.597)

7.04100.83370100.8

3.362100.374.572

7.04100.83370

abCB

LCBLabCB

p

Up

pp

IpLiUp

RLp

p

ppp

pp

pp

-

-

-

-

-

-

××+

=

××+×+

=×-×=

+×

××+

=×-×=

××+×++×

××+×+

=

××+×+

44

11

4242

2

1

100.8

()

(4.203100.4572)(100.8)14.203100.4572

7.04100.83370100.87.04100.83370()

p

Fp

ppp

pppppFp

--

--

×=

+×

××+×+×××+

=×==

××+×++×××+×+


Для полученного операторного выражения находим оригинал.

Напряжение на катушке:


[image: image40.wmf]3

42

34

1

4242

3

42

28.121028.86

()

7.04100.83370

28.121028.864.203100.4572

()()()10

7.04100.833707.04100.83370

23.921024.288

7.04100

abCB

LCBabCBLCB

p

Up

pp

pp

UpUpIpR

pppp

p

p

-

-

--

--

-

-

××+

=

××+×+

××+××+

=-×=-×=

××+×+××+×+

××+

=

××+

12

12

12

2

121122

//

2122

3

121

122

91

()

.83370()

()()

()

()()

()23.9210(91)24.28822.11

()0.012(1092)0.1371.83

22.11(1.83)

()31.36

0.705(0.705)

ptpt

LCB

ptpt

t

LCB

Fp

pFp

FpFp

Utee

FpFp

Fp

Fp

Uteee

××

-

××

-×

=

×+

=×+×

=××-+=

=-×--=-

-

=×+×=×

-

1092

2.6 

t

eB

-×

+×


Расчет параметров конденсатора.


[image: image41.wmf]3

42

3

36

426

32

42

28.121028.86

()

7.04100.83370

()

1

()(())

1

28.121028.8643.38810

()

7.04100.83370508101

2.42107.2673037

7.0410

abCB

CCB

CCBabCB

p

Up

pp

Up

IpUp

p

R

Cp

pp

pppp

pp

p

-

-

--

--

-

-

××+

=

××+×+

=-×=

+

×

××+××

=-×=

××+×+×××+

××+×+

=-

××

1

6

6

6663

13

42642

2

131132

//

212

810

0.83370400101

()

(400101)(6.053037)81048.41024.310

7.04100.833704001017.04100.83370()

()()

()

()

pt

CCB

pp

Fp

ppp

pppppFp

FpFp

Ite

FpF

-

-

----

---

×

×

×=

+×+××+

××+××+×××+×

=-×=-=

××+×+××+××+×+

=×+

2

12

2

63

131

63

132

911092

()

()(48.410(91)24.310)0.02

()(48.410(1092)24.310)0.029

(0.02)0.029

()0.0280.041 A

0.705(0.705)

pt

ptpt

tt

CCB

e

p

Fp

Fp

iteeee

×

--

--

××

-×-×

×

=-××-+×=-

=-××-+×=

-

=×+×=-×-×

-


Напряжение на конденсаторе:

[image: image42.wmf]3

363

4242

3

14

42

2

141

2

()()()()

28.121028.8648.41024.310

50

7.04100.833707.04100.83370

()

30.541030.075

7.04100.83370()

()

()

CCBabCBCCBabCB

CCB

UpUpIpRUp

pp

pppp

Fp

p

ppFp

Fp

Ut

F

---

--

-

-

=-×==

××+××+×

=+×=

××+×+××+×+

××+

==

××+×+

=

12

12

142

//

122

3

141

3

142

911092

()

()()

()30.5410(91)30.07527.294

()30.5410(1092)30.0753.271

27.294(3.271)

()38.744.64 B

0.705(0.705)

ptpt

ptpt

tt

CCB

Fp

ee

pFp

Fp

Fp

Uteeee

××

-

-

××

-×-×

×+×

=××-+=

=××-+=-

-

=×+×=×+×

-


Таким образом, с помощью операторного метода определены свободные составляющие переходных процессов для катушки индуктивности и конденсатора:


[image: image43.wmf]911092911092

1

911092911092

3

()()0.5950.002 A; ()31.362.6 B

()()0.0280.041 A; ()38.744.64 B

tttt

LCBCBLCB

tttt

CCBCBCCB

ititeeUtee

ititeeUtee

-×-×-×-×

-×-×-×-×

==×+×=×+×

==-×-×=×+×


Свободные составляющие для остальных параметров цепи определяем по законам Кирхгофа:


[image: image44.wmf]911092911092

213

911092

911092911092

111

2

()()()0.5950.002(0.0280.041)

0.6230.043 A

()()(0.5950.002)105.950.02 B

(

tttt

CBCBCB

tt

tttt

RCBCB

RCB

itititeeee

ee

UtitReeee

Ut

-×-×-×-×

-×-×

-×-×-×-×

=-=×+×--×-×=

=×+×

=×=×+××=×+×

911092911092

22

911092911092

333

)()(0.6230.043)6037.382.58 B

()()(0.0280.041)501.42.05 B

tttt

CB

tttt

RCBCB

itReeee

UtitReeee

-×-×-×-×

-×-×-×-×

=×=×+××=×+×

=×=-×-××=-×-×


Законы изменения параметров цепи при переходном процессе определяем как сумму принужденной и свободной составляющих:


[image: image45.wmf]911092

1

911092

2

911092

3

1

()0.473sin(20014.3)0.5950.002 ;

()0.467sin(2008.89)0.6230.043 ;

()0.044sin(20088.91)0.0280.041 ;

()4.73sin(200

tt

tt

tt

R

itteeA

itteeA

itteeA

utt

-×-×

-×-×

-×-×

=××++×+×

=××++×+×

=××+-×-×

=××+

o

o

o

911092

911092

2

911092

3

91

14.3)5.950.02 ; 

()28.02sin(2008.89)37.382.58 ;

()2.2sin(20088.91)1.42.05 ; 

()75.68sin(200104.3)31.362.6

tt

tt

R

tt

R

t

L

eeB

utteeB

utteeB

uttee

-×-×

-×-×

-×-×

-×

+×+×

=××++×+×

=××+-×-×

=××++×+×

o

o

o

o

1092

911092

 ;

()27.5sin(2001.09)38.744.64 

t

tt

C

B

utteeB

-×

-×-×

=××-+×+×

o


По полученным формулам строим графики переходных характеристик.

[image: image46.png]o= Jorte & e<o
(m sm(mn 3 ﬁ) £0395.6 % oo™ 10 ') othersise
o= Jorte & e<0
(04675«{2»0”xw$)+nme’9“+nw ;"m') othersise
o= [0 teo
(wusm(mnxul& —o00s. - o0u ;"m') othersise
iy \‘

i

o1

:

cexyrmEl





 [image: image47.png]B

ugy(® = [114 # t<0

(u; s.,.(mﬂm é)us’i SN on *"m') othersise

a9 = 1256 & £<0
(2&%su{mnxwl)+37sx SN 102 ') othersise
i
wa® = [0 # £<0

H;?l

(22 sm(mn 5551 ;) 05102 ') othersise
i

vy

a0

o1

cexyrmEl



[image: image48.png]B

ue(t) = 4286 # t<0

(m s.,.(m,m&)”m;?mm;mj othersise

w®=[0#t<0

(75 o sm(mn 1043 ﬁ) 31368 2687102 ') othersise

uel® : ; B
w T f }
T ) N o





Практическое задание 3

Тема 3. Магнитные цепи. Нелинейные цепи. Несинусоидальные цепи

Задание

Определить неизвестные параметры согласно заданному варианту. 
[image: image49.png]



Рис. 3. ВАХ полупроводникового диода LD106
	№ строки
	Заданные электрические величины
	Определить
	№ схемы по
рисунку 1

	1
	E , R
	UR , UД , I
	схема 1


[image: image50.png]



Рис. 1. Схема для расчета параметров 
	№ столбца
	3

	E , B
	3,5

	R , Ом
	0,5


Требуемые параметры находим с помощью графического решения.

На характеристике с диодом проводим нагрузочную характеристику через точки:

Точка 1: 
[image: image51.wmf]350

UE. B; I A

===

; Точка 2: 
[image: image52.wmf]35

07

05

E.

U B; I A

R.

====


Пересечение нагрузочной характеристики и характеристики нелинейного диода – точка А – определяет рабочий режим цепи.

По точке А определяем ток и напряжение на диоде: 
[image: image53.wmf]27215

Д

I. A; U. B

==


Напряжение на сопротивлении определяем по 2-му закону Кирхгофа:


[image: image54.wmf]352151352705135

R

ДR

UEU... B 

или UIR... B

=-=-==×=×=


Практическое  задание 4

Тема 4. Основы теории четырехполюсников и электрических фильтров
Задание

К двухпроводной линии электропередачи переменного тока длиной l [км] подключена нагрузка с активной мощностью 
[image: image55.wmf]2

P

 [МВт] и коэффициентом мощности 
[image: image56.wmf]H

j

cos

. Напряжение на зажимах нагрузки 
[image: image57.wmf]2

U

 [кВ]. Первичные параметры линии 
[image: image58.wmf]0

0

0

0

,

,

,

С

g

L

R

. Частота переменного тока f = 50 Гц.
Необходимо:

1. Определить вторичные параметры линии: волновое сопротивление, коэффициент затухания и коэффициент фазы.
2. Найти входное сопротивление линии в режиме нагрузки, при холостом ходе и коротком замыкании.
3. Рассчитать напряжение на входе линии, токи в начале и конце линии, потерю напряжения в линии.
4. Найти активную мощность в начале линии и КПД передачи.

5. Первичные параметры двухпроводной линии переменного тока

	№

варианта
	
[image: image59.wmf]0

R

,

Ом/км
	
[image: image60.wmf]8

0

10

-

×

g

, См/км
	
[image: image61.wmf]3

0

10

-

×

L

, Гн/км
	
[image: image62.wmf]
[image: image63.wmf]9

0

10

-

×

С

, Ф/км
	
[image: image64.wmf]l

, км

	1
	0,125
	3,80
	1,27
	8,78
	650


Электрические параметры в нагрузке

	№
	3

	
[image: image65.wmf]2

U

, кВ
	330

	
[image: image66.wmf]2

P

, МВт
	65

	
[image: image67.wmf]H

j

cos


	0,91


Расчет параметров, указанных в задании производим с помощью ПЭВМ в программе MathCad.
[image: image68.png]Pacuer AnnsHoii nnsin
Wexoptie aanhuie:
Tepaiussie napameTpst AnuHoi nns

-3 In

N

Ry=

XapaktepucTia Harpyaki

6 3
cosp=091 Py=6510" Br  Up=33010

mEosa® L 1oi0 e

1. Onpenensem eTopueie NapaMETpL! MK

Zg=Ry+jwly= 0125+ 039
s

Yg=Gp+jwCo=38x 107"+ 2758 x 10

MocronHan pacnpocrpanea

i

1657 107+ 106ix 10

Kosuuptenr saryxawua: o = Re(~) = 1697 x 10

Kosgpuuprent daset B=In()

‘Bonwosoe conporenete:

106 % 107

Gp=3810

4

3

Z
Zon [ - R 0w o] -3w3u

&m0
0 Tm j=y
P

arg(Z) = 6303 deg





[image: image69.png]2. OnpenenAew BxonHoe ConporHEneHwe MMk

2.1, ConporHenexme Harpy3kw OMpEASIM M0 TOKY W HAMPRXEHIO, NOTPEGTAEMBIMLI
HarpyaKoii. ToK. & CB0K0 04epe/L, ODEAENHM H3 MOLHOCTH Harpy3Ki
Moayne oka

P,

=645 A
Uycosp

Toraa MOy COnpOTHANeHM Harpyki paseH

KomnneKkc conpoTHeneHis Harpy3kit
235 = g Lcosp+ 1 - o)
|Z5] = 1525 % WO arg(Zg) =

KoMAneKCHO® JHauEHHE TOKa B KOHLE MUk

1387 x lnz + 632112

1495 deg

)

n=Zowesowrm |y arglly) = -24.495-deg.
Z
2.2. BxogHoe ConpoTHENeHHe MMk
Sosh(-11) + Zg:sinh(y1)
1720 sad e on
E sinn (1) + cosh(y1)
Z
|Zax] = 1695 % 10° Om arg(Zgg) = 0685-deg.

BX0AHOe CONPOTBIEHME NUHI B PEXUME KOPOTKOTD 3aMbIKaHIA  Zg; = O

12594+ 5000  Om

Zgxk 3. = Zotanh(y1)
oxxa| =496 Ou  salzpygs) - msssae

BxonH0E CONpOTHEEHME MMHHN B PEXUME XOMOCTOrD X04a: Zy=n

4.109 - 3.611i x lnz Om

Zpxxx = Zoeoth(vh)
|Zexxx| =360 10 On  alZgyyx) = SOl der



[image: image70.png]3. PaccunTaem HaNpAKEHHE W TOK Ha EXOAE MIUHII, NIOTEPHO HAMDAKEHNR B MHUN
3.1 Hanpxenme & Hauane nunn

Uy = Uycosh(y1) + Zo Ty sinh(y 1) = 3382 x 10° + 7321ix 10° B

[U)) =335x10° B arg(Uy) = 1255.deg
3.2. Tok B Hauane nuHIM.
)

Iy = g D < ycoshyh = 19725 - 196 A

19726 A arglly) - 05Tdeg

TIpoBepHM PaCHET BXORHOTO CONpOTHBIEHA NMKAI B COOTEETCTENM C &0 OnpegeEHHet

Zgxy = — = 1695 10° + 20259 ‘coBnanaer ¢ paccuuTaHHsM B 2.

3.3, ToTepA HaNDAKEHUA B UM OTIDEAENACTCA KaK PASHOCTS BEMHUIMH HaNDAK KW B Havane
'8 KoHLE MUk

AU= [0y - |5y =4301x10° B
HanprixeHie Ha BLIXOA® NUHMN MEHbLUE Yem Ha BX0Ae Ha 808.934 B
4. AKTMBHaR MOLLHOCTS B Hauane Mk

;= Uply = 6394 107 + 7883 107 sy =694x10"  Ba
ABHaA MOWHOCT Py = Re(S;) = 6594 x 10 Br

.
K epeazun = Za00-8575 %
1




E





e(t)





1





2





S





C





2





R





3





R





1





R





E





e(t)





1





2





S





L





C





2





R





3





R





1





R





� EMBED Equation.DSMT4  ���








_1654810298.unknown

_1654811004.unknown

_1654814461.unknown

_1654815105.unknown

_1654897893.unknown

_1654898030.unknown

_1654898177.unknown

_1654897918.unknown

_1654815189.unknown

_1654814683.unknown

_1654814928.unknown

_1654814070.unknown

_1654814411.unknown

_1654812093.unknown

_1654813990.unknown

_1654811733.unknown

_1654810371.unknown

_1654810765.unknown

_1654810896.unknown

_1654810394.unknown

_1654810352.unknown

_1654810364.unknown

_1654810344.unknown

_1654804591.unknown

_1654805368.unknown

_1654805600.unknown

_1654810270.unknown

_1654805540.unknown

_1654804684.unknown

_1654805254.unknown

_1654804663.unknown

_1654783042

_1654804004.unknown

_1654804042.unknown

_1654804584.unknown

_1654804038.unknown

_1654803838.unknown

_1635416265.unknown

_1635416269.unknown

_1635416271.unknown

_1635416273.unknown

_1635417043.unknown

_1635416272.unknown

_1635416270.unknown

_1635416267.unknown

_1635416268.unknown

_1635416266.unknown

_1635416260.unknown

_1635416262.unknown

_1635416263.unknown

_1635416261.unknown

_1635415086.unknown

_1635415087.unknown

_1635414716.unknown

