Расчеты элементов железобетонных конструкций

Задание 1. Определить армирование изгибаемого элемента прямоугольного профиля с одиночной арматурой.

Дано: размеры сечения b = 200 мм, h = 450 мм; бетон класса В25; арматура As класса А400 из 4 стержней; расчетный изгибающий момент M= 110 кН∙м.

Р а с ч е т. Находим  Rb=14,5 МПа; Rs=350 МПа.

Значение ξR вычисляют по формуле:

ξR= 0,81+ Rs700=0,81+350700=0,533.

При однорядном расположении арматуры a = 50 мм, определяем рабочую высоту сечения h0 = h-a = 450 – 50 = 400 мм.

Вычисляем значения αm и ξ:

αm = Mγb1Rbbh02=110∙1060,9∙14,5∙200∙4002=0,263;

ξ=1-1-2αm =1-1-2∙0,263=0,312.

Так как ξ≤ξR, то сжатая арматура по расчету не требуется.

Площадь сечения растянутой арматуры определяем по формуле

As=γb1bξh0RbRs=0,9∙200∙0,312∙400∙14,5350=930,7 мм2.

По сортаменту арматуры принимаем 4Ø18 А400, с As = 1018 мм2.

Процент армирования будет составлять:

μ%=As∙100%h0∙b=1018∙100%400∙200=1,3%>0,1%.

Предельный изгибающий момент элемента с одиночной арматурой определяют из условия:

Mult=Rbbx(h0- 0,5x)∙γb1,

где  высоту сжатой зоны x определяют по формуле:

x= RsAsγb1Rbb=350∙10180,9∙14,5∙200=136,5мм

Таким образом, предельный изгибающий момент элемента будет составлять:

Mult=14,5∙200∙136,5∙(400- 0,5∙136,5)∙0,9=118,2кН∙м

Mult=118,2кН∙м>M=110кН∙м

Условие выполняется, прочность обеспечена

Mult=RsAs(h0- 0,5x)=350∙1018∙400-0,5∙136,5=118,2кН∙м

Mult=118,2кН∙м>M=110кН∙м

Условие выполняется, прочность обеспечена