РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ  (ПДВ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Вариант 4

Исходные данные:

Таблица 1. Исходные данные для расчетов

	Котельная
	

	Вариант
	4

	Топливо
	Уголь

кузбасский

	Расход топлива
	50000 т/год

	Количество дней работы за год
	200

	Температура выбросов, (С
	160

	Средняя температура атм. воздуха, (С
	-2

	Высота трубы Н, м
	20

	Диаметр устья трубы D, м
	0,5

	Скорость выхода газовоздушной смеси (, м/с 
	2

	Тепловая мощность котлоагрегата, кВт
	400

	Факельное устройство
	

	Вариант
	4

	Расход газа на факел, м3/час
	500

	Плотность газа (, кг/м3
	0,80

	Содержание сернистых соединений СS, %
	0,10

	Температура выбросов, (С
	850

	Высота факельного стояка, Н, м
	30

	Диаметр устья факела D, м
	0,1

	Средняя температура воздуха (лето), град.С
	18


1. Расчёт массы выбросов загрязняющих веществ
При сжигании топлива (твердого, жидкого и газообразного) в атмосферу выделяется большое количество веществ. Наиболее опасными являются  твердые  частицы,  оксид углерода,  оксиды азота,  оксиды серы.

Количество твердых частиц  недогоревшего топлива  определяется по формуле

    Мтв = В Аr ( (1-(), т/год (г/с)




(1)

где В – расход топлива, т/год (г/с);

Аr – зольность топлива, % (табл.2); 

( – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (для углей  ( = 0.2; для мазута (=0,02; для газа (=0); 

( – коэффициент, зависящий от типа топки (табл. 3). 
Таблица 2.  Характеристика топлив

	Топливо
	Марка
	Аr, %
	Sr, %
	Qri, МДж/кг

	Уголь кузнецкого бассейна
	ДР, ДСШ
	13,2
	0,4
	22,93

	
	ГР, ГМ, ГСШ
	14,3
	0,5
	25,32

	
	ССР
	14,1
	0,6
	27,51

	 Мазут
	малосернистый
	0,1
	0,5
	40,30

	
	сернистый
	0,1
	1,9
	39,85

	
	высокосернистый
	0,1
	4,1
	38,89

	Дизельное топливо
	
	0,025
	0,3
	42,75

	Природный газ
	
	
	
	38,50


Таблица 3.  Значения ( и КСО в зависимости от типа топки и топлива

	Тип топки
	Топливо
	(
	КСО, кг/ГДж

	С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
	Бурые и каменные угли
	0,0023
	1,9

	Паровые и водогрейные котлы
	Мазут
	0,010
	0,32

	Паровые и водогрейные котлы
	Природный газ
	-
	0,25


Мтв = 50000∙13,2∙ 0,0023(1-0,2) = 1214,40 т/год 
Мтв = 2893,52∙13,2∙ 0,0023(1-0,2) = 70,28 г/с
Количество оксидов серы определяется по формуле

                        МSO2 = 0,02 B Sr (1-((SO2)(1-(((SO2),   т/год, (г/с)   


 (2)

где В – расход топлива, т/год (г/с); 

Sr – содержание серы в топливе, %, (табл.2); 

((SO2 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива (для углей ((SO2=0,1; мазута – ((SO2=0,02, газа – ((SO2=0);  

(((SO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителях (для сухих золоуловителей  (((SO2 = 0). 
МSO2 = 0,02∙50000∙0,4(1-0,1)(1-0) = 360  т/год

МSO2 = 0,02∙2893,52∙0,4(1-0,1)(1-0) = 20,83 г/с  
Количество оксида углерода определяется по формуле:

                 МСO = 0,001 B KCO Qri (1 - q4/100), т/год (г/с)


  (3)

где В – расход топлива, т/год (г/с); 

 КСО  – выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/ГДж, (табл. 3); 

  q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, (табл. 4); 

  Qri  – теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, (табл. 2). 
Таблица 4.  Характеристика котлов малой мощности

	Тип топки
	Топливо
	q4

	Топка с пневматическими забрасывателями и цепной решеткой прямого хода
	Угли типа кузнецких
	5,5

	Камерная топка
	Мазут
	0

	Камерная топка
	Газ
	0


МСO = 0,001∙50000∙1,9∙22,93∙(1 – 5,5/100) = 2058,54 т/год

МСO = 0,001∙2893,52∙1,9∙22,93(1 – 5,5/100) = 119,13 г/с
Количество оксидов азота, выбрасываемых в единицу времени, рассчитывается по формуле:

                        МNO2 = 0,001 B Qri KNO2 (1-(), т/год (г/с)
              

         (4)

где В – расход топлива, т/год (г/с); 

Qri – теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг; 

KNO2 – параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж; значение KNO2 определяется по графикам (рис.1) для различных видов топлива в зависимости от номинальной нагрузки котлоагрегатов;

( – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов в результате применения технических решений. 

[image: image55.png]a)Kno,

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05]

T
L] A

4 LT 1

T

/// //’

// LT 2 LT | —|

T T M
=
| l

2 4 6810 20 4060 100 200400 1000 2000 10000 QxBr




Рис.1. Зависимость КNO2 от тепловой мощности котлоагрегата  
1 - природный газ, мазут;  
2 - антрацит; 3 - бурый уголь;  
4 - каменный уголь

МNO2 = 0,001∙50000∙22,93∙0,185(1-0) = 212,10 т/год 

МNO2 = 0,001∙2893,52∙22,93∙0,185(1-() = 12,27 г/с
2. Расчет выбросов загрязняющих веществ при 
сгорании газа на факеле
Масса выбросов вредных веществ рассчитывается по формулам:      

- диоксид серы:    

                 МSO2 = 1,88 ( В ( СS .10-2 , (т/год, г/с)                      
(5)

где Сs – содержание сернистых соединений (Н2S, RSH), % вес;             

 В – расход газа на факел, т /год, г/с.
МSO2 = 1,88 ( 50000 ( 0,10 .10-2 = 94,00 т/год
МSO2 = 1,88 ( 2893,52 ( 0,10 .10-2  = 5,44 г/с

- оксид углерода:     МСО = 5,7В.10-2, (т/год, г/с)



 (6)
МСО = 5,7∙50000.10-2 = 2850 т/год

МСО = 5,7∙2893,52.10-2 = 164,93 г/с

- оксиды азота:          МNOx = B.10 -3 , (т/год, г/с) 



 (7)
МNOx = 50000.10 -3  = 50 т/год

МNOx = 2893,52.10 -3 = 2,89 г/с
- метан:                       МСН4 = 1,5В.10-2, (т/год, г/с)   
       


 (8) 
МСН4 = 1,5∙50000.10-2 = 750 т/год 
МСН4 = 1,5∙2893,52.10-2 = 43,40 г/с.

3. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ (расчет рассеивания)
Приземная концентрация – это концентрация загрязняющего вещества в приземном (двухметровом слое) над поверхностью земли. Расчет приземных концентраций обычно производят по программам для персональных компьютеров, основанным на “Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий”, которая является общероссийским нормативным документом (ОНД-86).

Максимальное значение приземной концентрации загрязняющего вещества (См) для одиночного точечного источника с круглым устьем (труба котельной, стояк факела) при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии Х м от источника определяется по формуле

             
[image: image1.wmf]

EMBED Equation.3[image: image2.wmf]3

1

2

T

V

H

n

m

F

M

A

С

М

D

×

×

×

×

×

×

×

=

h

, мг(м3 
                

(9)

где  А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (для территории Сибири А = 200); 

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, может определяться расчетным путем, г/с; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п.), скорость оседания которых практически равна нулю, F = 1; для мелкодисперсных аэрозолей при коэффициенте очистки выбросов ( 90% F= 2; при отсутствии очистки или ее эффективности ( 75%  F=3; 

( – коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, для равнин ( = 1;                                                                                                                     

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной  смеси из источника выброса; 

Н – высота источника выброса над уровнем земли, м (для наземных источников при расчете принимается Н = 2 м);

V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с, определяется расчетным путем или принимается в соответствии с существующими нормативами,


[image: image3.wmf]w

p

4

2

1

D

V

=

, 





(10)

где ( - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника, м/с; 

D - диаметр устья источника, м;

(Т - разность температур отходящих газов и атмосферного воздуха, (С.
Для котельной:


[image: image4.wmf]c

м

V

/

393

,

0

2

4

5

,

0

14

,

3

3

2

1

=

×

×

=


Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости  от   параметров  f и (m по графикам на рис. 2 и 3: 


[image: image5.wmf]T

H

D

f

D

×

×

=

2

2

1000

w

, 





(11)

[image: image6.wmf]031

,

0

162

20

5

,

0

2

1000

2

2

=

×

×

×

=

f



[image: image7.wmf]3

1

65

,

0

H

T

V

m

D

×

×

=

u

 





(12)

[image: image8.wmf]956

,

0

20

162

393

,

0

65

,

0

3

=

×

×

=

m

u


[image: image9.png]—L TR E—
2 w20 30 4 S50 60 W 80 30 100Ff





Рис.2. График для определения коэффициента m по рассчитанному f
[image: image10.png]0 0’ J 7,0 ,75 Usm, pM’




Рис.3. График для определения n по рассчитанному 
[image: image11.wmf]m

V


m = 1,22; n = 1,5.


По формуле (9):


[image: image12.wmf]3

3

2

,

/

10

,

16

162

393

,

0

20

1

5

,

1

22

,

1

1

28

,

70

200

м

мг

С

тв

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=



[image: image13.wmf]3

3

2

2

,

/

77

,

4

162

393

,

0

20

1

5

,

1

22

,

1

1

83

,

20

200

м

мг

С

SO

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=



[image: image14.wmf]3

3

2

,

/

39

,

27

162

393

,

0

20

1

5

,

1

22

,

1

1

13

,

119

200

м

мг

С

СО

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=



[image: image15.wmf]3

3

2

2

,

/

82

,

2

162

393

,

0

20

1

5

,

1

22

,

1

1

27

,

12

200

м

мг

С

NO

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=


Расстояние ХМ (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация С (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях  достигает максимального значения СМ, определяется по формуле


[image: image16.wmf]dH

F

X

M

4

5

-

=

, 




(13)

где  d - безразмерный коэффициент.

При  f ( 100 

      d = 2,48(1+0.28
[image: image17.wmf]3

f

)  при (m ( 0,5
  

(14)

d = 4.95υm(1+0.28
[image: image18.wmf]3

f

)  при 0,5 ( (m ( 2




(15)

       d = 7
[image: image19.wmf]m

υ

(1+0.28
[image: image20.wmf]3

f

)  при (m ( 2




 (16)
Т.к. 
[image: image21.wmf]то

m

,

956

,

0

=

u

 d = 4.95∙0,956(1+0.28
[image: image22.wmf]3

0,031

) = 5,15


[image: image23.wmf].

103

20

15

,

5

4

1

5

м

X

M

=

×

×

-

=


Для факела:

Объем газовоздушной  смеси, образующейся при сжигании газа, определяется по формуле

V1 =10 V ,




 (17)

где  V - расход газа, м3/сек. 
V1 =10∙500/3600 = 1,39 м3/c; ω = 4∙1,39/(3,14∙0,12) = 177,07 м/c.

[image: image24.wmf]19

,

4

832

30

1

,

0

07

,

177

1000

2

2

=

×

×

×

=

f

;    m = 0,73

[image: image25.wmf]196

,

2

30

832

39

,

1

65

,

0

3

=

×

×

=

m

u

;    n = 1,0.
По формуле (9):


[image: image26.wmf]3

3

2

2

,

/

08

,

0

832

39

,

1

30

1

0

,

1

73

,

0

1

44

,

5

200

м

мг

С

SO

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=



[image: image27.wmf]3

3

2

,

/

55

,

2

832

39

,

1

30

1

0

,

1

73

,

0

1

93

,

164

200

м

мг

С

СО

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=



[image: image28.wmf]3

3

2

,

/

04

,

0

832

39

,

1

30

1

0

,

1

73

,

0

1

89

,

2

200

м

мг

С

NO

х

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=



[image: image29.wmf]3

3

2

4

,

/

67

,

0

832

39

,

1

30

1

0

,

1

73

,

0

1

40

,

43

200

м

мг

С

СН

М

=

×

×

×

×

×

×

×

=


     
Т.к   (m ( 2, то по формуле (16) d = 7
[image: image30.wmf]m

υ

(1+0.28
[image: image31.wmf]3

f

) = 7∙
[image: image32.wmf]2,196

(1+0.28
[image: image33.wmf]3

4,19

) = 15,06

Расстояние ХМ (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация С (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях  достигает максимального значения СМ:

[image: image34.wmf].

8

,

451

30

06

,

15

4

1

5

м

X

M

=

×

×

-

=


4. Сравнение расчетных значений  СМ с ПДК с учетом фоновой концентрации.

Если СМ + С ф ( ПДК,

где Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества в атмосфере, мг/м3, то фактический выброс этого вещества не превышает установленные нормативы,  М ( ПДВ, поэтому принимают ПДВ = М (значения ПДК приводятся в табл. 5).

Если  СМ + СФ (ПДК, фактический выброс загрязняющего вещества М ( ПДВ. Поэтому для данного вещества необходимо рассчитать значение ПДВ.

ПДВ для одиночного точечного источника определяется по формуле:

ПДВ = 
[image: image35.wmf](

)

h

×

×

×

×

D

×

×

-

×

n

m

F

A

T

V

C

ПДК

H

ф

3

1

2

, г/с. 


(18)
Фоновая концентрация: NO2=0,01 мг/м3,  SO2=0,1 мг/м3, СО=1 мг/м3, зола (тв. в-ва) = 0,1 мг/м3.

Таблица 5. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	Загрязняющее вещество
	ПДКмр, мг/м3
	ПДКсс, мг/м3
	Класс опасности

	Диоксид азота NO2
	0,085
	0,04
	2

	Диоксид серы SO2
	0,5
	0,05
	3

	Оксид углерода СО
	5
	3
	4

	Пыль нетоксичная (зола)
	0,5
	0,05
	4

	Метан СН4
	50 (ОБУВ)
	-
	4

	Бензин нефтяной малосернистый
	5
	1,5
	4


Для котельной:

[image: image36.wmf].

.

3

,

/

20

,

16

1

,

0

10

,

16

р

м

ф

тв

М

ПДК

м

мг

С

С

>

=

+

=

+



[image: image37.wmf]3

2

,

/

87

,

4

1

,

0

77

,

4

м

мг

С

С

ф

SO

М

=

+

=

+


[image: image38.wmf].

.

р

м

ПДК

>



[image: image39.wmf]3

,

/

39

,

28

1

39

,

27

м

мг

С

С

ф

СО

М

=

+

=

+


[image: image40.wmf].

.

р

м

ПДК

>



[image: image41.wmf]3

2

,

/

83

,

2

01

,

0

82

,

2

м

мг

С

С

ф

NO

М

=

+

=

+


[image: image42.wmf].

.

р

м

ПДК

>


Для факела:


[image: image43.wmf]3

2

,

/

18

,

0

1

,

0

08

,

0

м

мг

С

SO

М

=

+

=


[image: image44.wmf].

.

р

м

ПДК

<



[image: image45.wmf]3

,

/

55

,

3

1

55

,

2

м

мг

С

СО

М

=

+

=


[image: image46.wmf].

.

р

м

ПДК

<



[image: image47.wmf]3

,

/

05

,

0

01

,

0

04

,

0

м

мг

С

NO

х

М

=

+

=


[image: image48.wmf].

.

р

м

ПДК

<



[image: image49.wmf]3

4

,

/

67

,

0

м

мг

С

СН

М

=


[image: image50.wmf].

ОБУВ

<


Значения ПДВ для  загрязняющих веществ, которые создают повышенный уровень загрязнения при сжигании угля в котельной:
ПДВтв = 
[image: image51.wmf](

)

75

,

1

1

5

,

1

22

,

1

1

200

162

393

,

0

1

,

0

5

,

0

20

3

2

=

×

×

×

×

×

×

-

×

 г/с.
ПДВSO2 = 
[image: image52.wmf](

)

75

,

1

1

5

,

1

22

,

1

1

200

162

393

,

0

1

,

0

5

,

0

20

3

2

=

×

×

×

×

×

×

-

×

 г/с.
ПДВСО = 
[image: image53.wmf](

)

5

,

17

1

5

,

1

22

,

1

1

200

162

393

,

0

1

5

20

3

2

=

×

×

×

×

×

×

-

×

 г/с.
ПДВNO2 = 
[image: image54.wmf](

)

33

,

0

1

5

,

1

22

,

1

1

200

162

393

,

0

01

,

0

085

,

0

20

3

2

=

×

×

×

×

×

×

-

×

 г/с.
_1646242490.unknown

_1646244727.unknown

_1646246182.unknown

_1646246256.unknown

_1646246292.unknown

_1646246321.unknown

_1646246338.unknown

_1646246271.unknown

_1646246234.unknown

_1646245394.unknown

_1646246092.unknown

_1646246131.unknown

_1646245518.unknown

_1646246083.unknown

_1646245564.unknown

_1646245458.unknown

_1646244956.unknown

_1646245241.unknown

_1646244941.unknown

_1646243370.unknown

_1646243932.unknown

_1646244329.unknown

_1646244394.unknown

_1646244421.unknown

_1646244042.unknown

_1646243915.unknown

_1646242679.unknown

_1646243296.unknown

_1646242558.unknown

_1646240838.unknown

_1646241848.unknown

_1646242264.unknown

_1646242325.unknown

_1646241943.unknown

_1646241106.unknown

_1646241179.unknown

_1646240882.unknown

_1163580176.unknown

_1163580202.unknown

_1183967621.unknown

_1183967622.unknown

_1183967620.unknown

_1183967619.unknown

_1163580184.unknown

_1163580193.unknown

_1163580154.unknown

_1163580168.unknown

_1163580146.unknown

