Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

_______________________________________________

Структурное подразделение (факультет)

Кафедра пожарной безопасности технологических процессов и производств

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине пожарная безопасность технологических процессов

направление подготовки (специальность) ________________

квалификация _______________________________________

Работу выполнил____________________________________

(фамилия, имя отчество обучающегося полностью)

Номер зачетной книжки________форма обучения________

Курс__________ № группы______________

Адрес электронной почты_____________________________

Преподаватель______________________________________

(должность, звание, ФИО, подпись)                      .

Дата____________________

Санкт-Петербург

20___

- ЗАДАЧА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН НА ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ ПРИ ВЫХОДЕ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ

Определить размеры взрывоопасных зон на открытых технологических площадках при выходе веществ через дыхательную арматуру. Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Исходные данные

| Номер варианта | Обращающееся вещество | Молярная масса, кг/кмоль | Константы уравнения Антуана |  |  | НКПР, % об | Температура воздуха, С | Объем аппарата, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |  |  |  |
| 10 | изопрен | 68 | 6,02825 | 1080,996 | 234,668 | 1,7 | 10 | 750 |

Решение:

- Выписываем справочные данные для расчета:

Молярная масса 68 кг/кмоль

Температура вспышки -540С

Константы уравнения Антуана: А=6,02825

В = 1080,996

С= 234,668

НКПР составляет 1,7 % об

- Определяем  плотность паров при заданной температуре по формуле

1.2

ρv=MV0∙1+0,00367∙t0=6822,4∙1+0,00367∙10=2,93 кг/м3

- Определить давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа, по уравнению Антуана:

PH=106,02825-1080,996234,668+10=40,57 кПа

- Определяем массу паров, выходящих через дыхательную арматуру при наполнении резервуара:

mv=ρv∙VR∙PHP0=2,93∙750∙40,57101=883 кг

- Определяем радиус Rнкпр (м) и высоту Zнкпр (м) зоны, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (далее - НКПР), при неподвижной воздушной среде:

Rнкпр=7,8∙mvρv∙Снкпр0,33=7,8∙8832,93 ∙1,70,33=43 м

Zнкпр=0,26∙mvρv∙Снкпр0,33=0,26∙8832,93 ∙1,70,33=1,44 м

- ЗАДАЧА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ ДЛЯ СУХИХ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЕЙ

Определить диаметр пламегасящих каналов сухого огнепреградителя, установленного на линии транспортировки горючей смеси. Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

2.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Варианты заданий | Горючая смесь | Давление Р, МПа | Температура Т, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Гексан с кислородом | 0,1 | 46 |

Решение:

- Выписать справочные данные для расчета*:

гексан:

Ср1=2,037 кДж/(кг.К), λ1=0,02053 Вт/(м.К)

μ1=70,3∙10-5 Н.с/м2, М1=86,18 кг/кмоль, uн=1,57 м/с, S1=436,1

кислород:

Ср1=0,923 кДж/(кг.К), λ1=0,03254 Вт/(м.К)

μ1=218∙10-5 Н.с/м2, М1=32 кг/кмоль, uн=1,57 м/с, S1=108

- Составляем уравнение реакции горения гексана с кислородом:

C6H14+O2= CO2+H2O