|  | Российский государственный социальный университет Факультет дистанционного обучения |
| --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ _2_

по дисциплине «__Безопасность жизнедеятельности_»

Расчетное практическое задание

___Определение концентрации токсичных веществ в воздухе___

(тема расчетного практического задания)

| ФИО студента |  |
| --- | --- |
| Направление подготовки |  |
| Группа |  |

Москва 2021

Условие задачи

В строящемся доме необходимо произвести покраску комнат высотой 2,8 м, каждая комната имеет площадь S. Покраску производят (n) маляров за время (t).

Содержание летучих компонентов в краске (Б). Удельный расход краски σ, г/м2. В качестве растворителя используется ацетон. Комнаты проветривались по 10 мин через открытые форточки размером 2*0,4 м.

Определить реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении малярных работ, сравнить с предельно-допустимой концентрацией (ПДК). Для ацетона ПДК = 0,047 г/м3.

| Площадь S, м2 | Количество маляров, n | Время работы t, час | Содержание летучих компонентов Б, г | Удельный расход σ, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 4 | 3,0 | 40 | 34,0 |

Обоснование выбранного алгоритма

Для расчета концентрации вещества в воздухе следует:

1. Вычислить производительность труда маляров по формуле

2. Определить количество выделившихся паров растворителя по формуле

3. Найти реальную концентрацию концентрацию токсичного вещества в воздухе

Для того, чтобы сделать вывод, достаточно ли время проветривания комнаты для обеспечения нормативных условий труда маляров, далее необходимо:

4. Рассчитать необходимый объем воздуха при покрасочных работах по формуле

5. Приняв скорость движения воздуха при естественном проветривании в данных условиях равной , определить время проветривания по формуле

и сравнить с фактической продолжительностью проветривания.

Проведение расчетов

1. Производительность

2. Количество выделившихся паров ацетона

3. Концентрация ацетона в воздухе

4. Необходимый объем воздуха

5. Необходимое время проветривания

.

Выводы (обсуждение результатов)

1. Реальная концентрация ацетона в замкнутом помещении составляет 0,063 г/м3, что превышает ПДК ацетона, равную 0,047 г/м3, в 1,34 раза (показано расчетом).

2. Для снижения концентрации ацетона до ПДК необходимо проветривание помещения в течение не менее 550 сек, или 9 мин 10 сек. Таким образом, фактическое время проветривания достаточно для обеспечения нормативных условий труда маляров.