Задание 2.

Дать ответы на поставленные вопросы (на каждый ответ не более трех печатных листов).

- Параметры и классификации пожаров

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время, и чтобы его предотвратить вовремя, следует помнить основные признаки начинающего пожара:

– запах гари;

– появление дыма;

– отблески пламени;

– потрескивание горящих предметов;

– запах горящей резины;

– электрические лампочки горят в пол накала или гаснут совсем.

К основным параметрам развития пожара относят:

– продолжительность пожара;

– площадь пожара;

– температуру пожара;

– скорость распространения пожара;

– скорость выгорания горючих веществ и материалов;

– интенсивность газообмена;

– интенсивность или плотность задымления;

– теплота пожара;

– приведенная теплота пожара.

Скоростные параметры развития пожара:

– линейная скорость распространения пламени;

– скорость роста площади пожара;

– скорость роста периметра пожара;

– скорость роста фронта пожара.

Классификация пожаров

- Прогнозирование аварий на пожароопасных объектах.

Обстановку в зоне принято оценивать показателями, которые могут быть разделены на две группы:

– показатели, непосредственно характеризующие инженерную обстановку;

– показатели, определяющие объем аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения.

Для прогнозирования обстановки на пожаровзрывоопасных объектах рекомендуется на план объекта нанести зоны с радиусами, соответственно равными DРф = 100; 50; 30; 20; 10 кПа.

При оперативном прогнозировании можно выделить четыре зоны разрушений:

– полных разрушений (DРф > 50 кПа);

– сильных разрушений (30 < DРф < 50 кПа);

– средних разрушений (20 < DРф < 30 кПа);

– слабых разрушений (10 < DРф < 20 кПа).