Содержание

Введение	2

1. Характеристика района строительства	3

2. Генеральный план и благоустройство территории	4

3. Архитектурно-строительное решение	6

3.1. Объемно-планировочное решение	7

3.2. Конструктивное решение	9

3.2.1. Фундаменты	9

3.2.2. Наружные стены	9

3.2.3. Внутренние стены и перегородки	10

3.2.4. Перекрытия	10

3.2.5. Кровля	11

3.2.6. Окна	11

3.2.7. Двери	11

3.2.8. Лестница	11

3.3 Наружная и внутренняя отделка здания.	13

3.3.1. Наружная отделка	13

3.3.2. Внутренная отделка	13

3.4. Инженерное оборудование	14

3.5. Физико-техническое обеспечение здания (теплотехнический расчет стены и покрытия)	15

3.5.1. Теплотехнический расчет стены	15

3.5.2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия (так как чердак холодный)	17

3.6. Технико-экономические показатели	21

Библиографический список	22

Введение

Строительство – одна из основных отраслей народного хозяйства страны, обеспечивающая создание новых, расширение и реконструкцию действующих основных фондов. Капитальному строительству принадлежит важнейшая роль в развитии всех отраслей производства, повышение производительности общественного труда, подъёма материального благосостояния и культурного уровня жизни народа.

Архитектура гражданских зданий претерпела в последние годы существенные изменения. В проектировании гражданских зданий широко используется системный подход, охватывающий градостроительные, архитектурно-художественные и функционально-планировочные, технические и экономические аспекты проектных решений. В основе архитектурно-планировочного решения лежат функциональное назначение зданий, их техническое оснащение и экономическое объёмно-планировочное решение.

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональными объёмно-планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение эффективности использования земли.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных мероприятий.

1. Характеристика района строительства

Географический пункт строительства – г. Нижний Новгород.

Климат в Нижнем Новгороде умеренно континентальный, с холодной продолжительной зимой и тёплым, сравнительно коротким летом.

Из-за больших различий рельефа местности в заречной части города несколько теплее, чем в нагорной. Осадков на ней в среднем за год выпадает на 15—20 % больше. Средние месячные многолетние температуры в низинных районах изменяются от −11,6 °C в январе до +18,4 °C в июле, в нагорных районах от −12 °C в январе до +18,1 °C в июле.

Скорость ветра — 2,8 м/с; среднегодовая влажность воздуха — 76 %.

Город находится на слиянии двух больших рек в болотистой местности, поэтому здесь очень часты туманы и летом высокая относительная влажность.

Продолжительность отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С - zот=209 сут.

Средняя температура наружного воздуха, °C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С - tов=-3.7 °С

Роза ветров.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в январе, % | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 27 | 14 | 9 |
| в июле, % | 13 | 10 | 16 | 8 | 8 | 14 | 17 | 14 |

Данные взяты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

2. Генеральный план и благоустройство территории

Данный пункт разработан на основании СП на проектирование заданного типа здания и СП 42.13330.2011“ Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

Земельный участок имеет размеры и конфигурацию, достаточные для размещения проектируемого здания с учётом возможности его перспективного развития и расширения.

На территории участка выделены функциональные зоны и их взаимное размещение в соответствии с требованиями строительные нормы и правила.

На основании материалов пункта в процессе общего проектирования разработан генеральный план объекта.

Участок генплана имеет прямоугольную форму. Участок под строительство проектируемого здания, расположен на свободной территории. На участке генплана кроме проектируемого здания располагаются: два 5-ти этажных жилых дома, один 12-ти этажный жилой дом, парковка, детская площадка и площадка для сбора мусора.

Здания на участке располагаются с учётом соблюдения минимальных санитарных разрывов.

Проектируемое здание располагается на участке генплана таким образом, чтобы преобладающий ветер был направлен в угол здания.

По данному участку проходят: сеть канализации и тепло - водоснабжения, телефонная линия и линия подземного электрокабеля.

Расположение и ориентация здания на участке выполнено с соблюдением требований СП 42.13330.2011"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" к ориентации и инсоляции помещений.

Покрытие проездов и площадок принято асфальтобетонным, покрытие тротуаров – тротуарная плитка. Проезды запроектированы шириной 7 – 3,5 м и имеют двухслойное асфальтобетонное покрытие дорожного типа на основании из щебня с глубокой пропиткой битумной эмульсией. В качестве ограничителей асфальтобетонного покрытия проездов и автомобильных стоянок применяется бетонный дорожный бордюр, для ограничения асфальтобетонного покрытия тротуаров устанавливается бетонный бордюр тротуарного типа. Запроектированные проезды и подъезды к зданию обеспечивают нормальное транспортное обслуживание проектируемого объекта, в т.ч. мусороудаление, а также проезд пожарных машин в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Свободная от застройки территория максимально озеленяется. Озеленение участка включает в себя групповые и рядовые посадки хвойных деревьев, газоны.

Возле проектируемого здания устраиваются скамейки для отдыха, а также урны под мусор. Для освещения дорожек, в тёмное время суток они оснащены осветительными фонарями.

Отвод поверхностных вод решён по спланированным проездам в ливневую канализацию.

3. Архитектурно-строительное решение

В пределах Нижегородской области почвоведы выделяют участки трех почвенных подзон –1) дерново-подзолистых и подзолистых почв; 2) серых лесных почв; 3) черноземов.

Глубина промерзания грунта равна 150 см.

3.1. Объемно-планировочное решение

Проектируемое здание 9ти этажное, сложной формы в плане, со стенами из кирпича.

Здание имеет размеры в плане 24,6 м х 12,0 м в осях «1-9» - «А-Г» соответственно.

Высота этажей составляет 2,8 м.

Высота подвала составляет 2,0 м.

Высота всего здания 30,82 м.

Жилой дом состоит из одной секции, в секции находятся 4 квартир, 1-однокомнатная, 1- двухкомнатная, 1-трехкомнатная и 1-четырехкомнатная. В секции имеется один лестничный марш и один лифт.

Первый этаж нежилой.

Объёмно-планировочное решение определяется требованиями пожарной безопасности по СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Зонирование квартир жилого здания.

Принцип функционального зонирования заключается в делении квартиры на зоны (бывает двухчастное и трехчастное). Компоновка квартир зависит от социально-демографических характеристик семьи и ее образа жизни.

Вся квартира разделена на две зоны - зону дневного пребывания (общесемейного назначения) - в нее входит общая комната. Также есть зона ночного пребывания (индивидуального назначения) - в нее входят спальни, ванная с санитарным узлом, коридоры.

Квартира является ячейкой жилого дома. Ее планировочное решение должно удовлетворять многофункциональному назначению в связи с разнохарактерностью жизненных процессов, протекающих в ее стенах. Здесь осуществляются процессы отдыха, сна, индивидуальной работы, воспитания детей, ведения домашнего хозяйства, приготовления и принятия пищи, поддержания личной гигиены и прочее.

Общая комната предназначена для приема гостей, активного отдыха членов семьи.

Спальня является комнатой, служащей для отдыха (сна) членов семьи.

Кухня служит для приготовления и приема пищи.

Санузел служит для личной гигиены членов семьи.

Коридоры предназначены для сообщения между помещениями.

Каждая квартира проектируемого жилого здания имеет жилые комнаты (спальню, общую комнату), санузлы, кухню, переднюю. Высота квартир равна 2,8 м. Связь между основными помещениями осуществляется через коридоры. Размеры окон обеспечивают необходимую освещенность помещений в светлое время суток. Санузел оборудован водопроводом и канализацией.

Планировку жилых комнат определяют их функциональное назначение, состав и размещение мебели, создание свободных пространств для передвижения, эстетические требования и связь с соседними помещениями. Размеры мебели, а также расстояние от предметов мебели до ограждений комнат приняты кратным 0,5 м. Насыщение жилых комнат мебелью рекомендуется в пределах 35-45% от их площади.

3.2. Конструктивное решение

3.2.1. Фундаменты

Подземной частью здания является фундамент. Он принимает на себя нагрузку от расположенных выше конструкций и распределяет их по основанию.

Фундаментом здания служит свайный фундамент с монолитным лентой.

Железобетонная монолитная лента выполнена из бетона марки М-300 (В 22.5) и горячекатаной арматуры сталь класса А-III Ø18 и хомут арматура сталь класса А-III Ø6.

Сваи квадратного сплошного сечения, цельные, без поперечного армирования ствола, с напрягаемой арматурой в центре сваи. Марка CЦ6-30 – 147 шт.

Под лифтовую шахту запроектирована монолитная железобетонная плита с сваями.

Глубина заложения свай не оговорена.

Вертикальная гидроизоляция выполняется из битумно-полимерных рулонных наплавляемых материалов в 2 слоя.

По периметру здания предусмотрено устройство отмостки шириной 1 м.

3.2.2. Наружные стены

Стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий окружающей среды и передают нагрузки от находящихся выше конструкций — перекрытий и покрытий к фундаменту.

При возведении стен здания применяется ручная кладка с горизонтальной и вертикальной перевязкой швов.

Кладка стен осуществляется на цементно-песчаном растворе. Наружные стены выполняют толщиной 630 мм, из них 510 мм кирпич глиняный обыкновенный и 120 утеплитель. Утепление наружное с декоративно штукатуркой.

3.2.3. Внутренние стены и перегородки

Внутренние стены и перегородки – это внутренние вертикальные ограждающие конструкции в зданиях. Внутренние стены выполняют в здании ограждающие и несущие функции, перегородки — только ограждающие.

Запроектированы внутренние несущие стены в виде кладки из кирпича с перевязкой швов толщиной 380 мм.

Перегородки выполняют толщиной 120 мм, из кирпича.

На поверхность внутренних стен здания наносится слой штукатурки толщиной 20 мм.

Конструкции данных стен и перегородок удовлетворяют нормативным требованиям прочности, устойчивости, огнестойкости, звукоизоляции.

3.2.4. Перекрытия

Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции, делящие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса, веса вертикальных ограждающих конструкций, лестниц, а также от веса предметов интерьера, оборудования и людей, находящихся на них. Эти нагрузки передаются от перекрытий на несущие стены здания.

В данном здании запроектировано перекрытие, состоящее из многопустотных железобетонных панелей «на комнату». На наружные и внутренние несущие стены перекрытия укладываются от внутреннего края стены на 130 и 140 мм. При опирании плит на стены перед их укладкой делают слой свежеприготовленного цементно-песчаного раствора. К кирпичным стенам панели крепят анкерами, между собой – проволочной скруткой или анкерами.

После установки плиты в проектное положение при помощи Г-образных анкеров плиту закрепляют к кирпичной кладке.

Перекрытия обеспечивают звукоизоляцию и теплоизоляцию, они также отвечают высоким требованиям жесткости и прочности на изгиб.

3.2.5. Кровля

Кровля обеспечивает защиту здания от атмосферных осадков и являющаяся верхним ограждением здания.

Кровля здания – плоская, с внутренним организованным водостоком. Уклон кровли 1,5%.  Кровельное мягкая рулонная. Кровля оборудована водоприёмными воронками диаметром 100 мм.

3.2.6. Окна

Оконные проёмы обеспечивают естественное освещение, и возможности визуального контакта с природой в здании запроектированы стандартные. См. ведомость оконных и дверных проемов на листе 2 графической части.

При проектировании были учтены эксплуатационные нужды по защите больших светопрозрачных конструкций от конденсата и налипания льда.

3.2.7. Двери

Дверные проёмы служат для связи помещений друг между другом и связи здания с внешней средой.

Входные двери в здание выполнены одностворчатыми и двустворчатыми. См. ведомость оконных и дверных проемов на листе 2 графической части.

Внутренние двери в здание выполнены одностворчатыми и двустворчатыми. См. ведомость оконных и дверных проемов на листе 2 графической части.

3.2.8. Лестница

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплантации, из сборных железобетонных элементов.

Лестница двух маршевая с полуплощадками. Марши плитной конструкции совмешенные с полуплощадками. Уклон лестниц 1:1,7. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой.

Предусмотрен зазор между лестничными маршами (100 мм) для протягивания пожарного шланга.

3.3 Наружная и внутренняя отделка здания.

3.3.1. Наружная отделка

Фасад имеет наружное утепление с покрытием декоративной штукатурки «под короед».

3.3.2. Внутренная отделка

Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от типа и назначения помещений, а также от вида отделываемой поверхности.

Поверхности потолков шпатлюются в два слоя мелоклеевой шпатлёвкой и подготавливаются под окраску. Окраска производится улучшенная водно-дисперсными красками   светлых тонов.

По поверхности стен из кирпича выполняют улучшенную штукатурку цементно-известковым раствором с последующей шпаклёвкой. Стены: коридоров окрашиваются водно-дисперсными красками светлых тонов; кухня – декоративной штукатуркой; комнаты - окрашивается водно-дисперсными красками   светлых тонов; су и ванные – используется плитка керамогранитная (светлых тонов).

Покрытие пола в комнатах принято из паркета. Покрытие пола в коридорах и кухнях принято из линолеума. Полы в ванных комнатах и санитарных узлах выполнены из керамической плитки. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора.

3.4. Инженерное оборудование

Источником водоснабжения служит существующий городской водопровод низкого давления. Предусматривается один ввод водопровода диаметром 80 мм.

Схема холодного водоснабжения – тупиковая. Система горячего водоснабжения – открытая. Для водопроводных сетей предусмотрены пластиковые водопроводные трубы.

Проектом предусматривается один ввод водопровода диаметром 80 мм из стальных бесшовных труб, для нужд пожаротушения.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод производится одним выпуском в проектируемую сеть водоотведения. Сброс стоков предусмотрен в существующую дворовую канализацию. Стояки и отводящие трубопроводы канализации выполнены из труб чугунных канализационных.

Теплоснабжение предусмотрено от городской котельной.

Электроснабжение выполняется от существующей трансформаторной подстанции. Ввод в здание выполняется двумя кабельными линиями. На вводе предусматривается установка вводно-распределительного устройства с переключателем и учётом электроэнергии.

Предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.

3.5. Физико-техническое обеспечение здания (теплотехнический расчет стены и покрытия)

3.5.1. Теплотехнический расчет стены

Исходные данные:

Район строительства: Нижний Новгород

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Жилые

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C

Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые а=0.00035;b=1.4

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

ГСОП=(tв-tот)zот

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2018 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые

tов=-3.7 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2018 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые

zот=209 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-3.7))209=4953.3 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

Roнорм=0.00035·4953.3+1.4=3.13м2°С/Вт

Поскольку населенный пункт Нижний Новгород относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

Состав стены:

1.Пенополиуретан (p=40 кг/м.куб), толщина δ1=0.12м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.04Вт/(м°С)

2.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, толщина δ2=0.51м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.81Вт/(м°С)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.

R0усл=1/8.7+0.12/0.04+0.51/0.81+1/23

R0усл=3.79м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=3.79·0.92=3.49м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(3.49>3.13) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

3.5.2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия (так как чердак холодный)

Исходные данные:

Район строительства: Нижний Новгород

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Жилые

Вид ограждающей конструкции: Перекрытия чердачные

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C

Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов) и типа здания -жилые а=0.00045;b=1.9

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

ГСОП=(tв-tот)zот

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2018 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые

tов=-3.7 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2018 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые

zот=209 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-3.7))209=4953.3 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

Roнорм=0.00045·4953.3+1.9=4.13м2°С/Вт

Поскольку населенный пункт Нижний Новгород относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

Состав перекрытия:

1.Армированная стяжка, толщина δ1=0.05м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.93Вт/(м°С)

2.Утеплитель (ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ), толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.032Вт/(м°С)

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ3=0.08м, коэффициент теплопроводности λБ3=0.93Вт/(м°С)

4.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ4=0.22м, коэффициент теплопроводности λБ4=2.04Вт/(м°С)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=12 -согласно п.3 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для перекрытий чердачный (с кровлей из рулонных материалов).

R0усл=1/8.7+0.05/0.93+0.15/0.032+0.08/0.93+0.22/2.04+1/12

R0усл=5.13м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=5.13·0.92=4.72м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(4.72>4.13) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

3.6. Технико-экономические показатели

Жилая площадь Пж — cумма площадей жилых комнат на квартиру и по дому в целом, м²;

Приведённая общая площадь ППо — сумма площадей жилых комнат, подсобных помещений квартир (кухни, передние, уборные, ванные, встроенные шкафы) и летних помещений квартир, м², со следующими коэффициентами приведения:

0,2 − для выносных лоджий и балконов;

0,5 − для лоджий, входящих в габарит здания;

Площадь застройки ПЗ — площадь горизонтального сечения здания по внешнему обводу здания на уровне цоколя, м², в сумме с выступающими частями здания;

Строительный объём надземной части Ос — строительный объем, определяемый умножением площади застройки на высоту здания, измеренную от отметки чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляции (в чердачных крыш;

Коэффициент  К1=ПжП0п  — отношение жилой площади к приведенной общей площади;

Коэффициент  К1=ОсП0п  — отношение строительного объёма к приведённой общей площади.шах) или до средней отметки верха бесчердачной крыши, м³;

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Жилая площадь Пж | 924,8 |
| Приведённая общая площадь ППо | 2881,8 |
| Площадь застройки ПЗ | 320,2 |
| Строительный объём надземной части Ос | 9 695,6 |
| K1 | 0,76 |
| K2 | 3,6 |

Библиографический список

1.	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

2.	СП 118.13330.2012 “Общественные здания и сооружения”;

3.	СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

4.	СП 42.13330.2011“ Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

5.	СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы»;

6.	СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

7.	СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

8.	Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., Бородой Е. Д. и др. Конструкции гражданских зданий: Учебное пособие для вузов. - М.: Стройиздат, 1986;

9.	Архитектура гражданских и промышленных зданий: Гражданские здания: Учебник/Под ред. А В. Захарова. - М.: Стройиздат, 1993;

10.	Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т. 3. Жилые здания: Учебник/Под ред. К. К. Шевцова. - М.: Стройиздат, 1983;

11.	Великовский Л. Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т. 4. Общественные здания: Учебник. - М.: Стройиздат, 1977;