PAGE  

Приложение  Н
Основные графические изображения элементов

для схем

 Таблица Н.1 - Насосы и двигатели гидравлические и пневматические.

(ГОСТ 2. 782)
	Наименование 


	Обозначение

	1
	2

	[image: image28.wmf]   

1 Компрессор


	

	   

2 Вакуум-насос 


	

	   

3 Насос ручной


	

	  

4 Насос шестеренчатый


	

	  

5 Насос винтовой


	

	   

   6  Насос ротационный лопастной 

               (пластинчатый)


	

	  

7  Насос кривошипно-поршневой


	

	8 Насос лопастной центробежный


	


Продолжение таблицы Н.1

	1
	2

	9 Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор водоструйный и пароструйный):

а) общее обозначение

б) насос водоструйный

в) насос пароструйный

10 Вентилятор:

а) центробежный

б) осевой


	[image: image1.png]




	
	[image: image2.png]1]





	
	[image: image3.png]




	
	[image: image4.png]=





	11 Насос лопастной центробежный с приводом от электродвигателя
	








Таблица Н.2 - Элементы трубопроводов (ГОСТ 2.78)
	Наименование
	Обозначение

	1
	2

	1 Трубопроводы линии связи:

    а) всасывания, напора, слива;

    б) управления;

    в) отвода утечек (дренажная),    

        выпуска воздуха, отвода конденсата
	а)

б)

в)



	2 Соединение трубопроводов линии    

   связи (общее обозначение)


	

	3 Пересечение трубопроводов линии

   связи (без соединения) 


	

	4 Трубопровод с вертикальным  стояком 
	

	
5 Трубопровод гибкий, шланг


	

	6 Изолированные участки трубопровода
	

	
7 Трубопровод в трубе (футляр)


	

	8 Соединение элементов трубопроводов  

   разъемное:

   а) общее обозначение;

   б) фланцевое;

   в) муфтовое разъемное;

   г) шарнирное однолинейное

   
	а)

б)

в)

г)



	9 Конец трубопровода с заглушкой     

   (пробкой):

   а) общее обозначение;

   б) фланцевый;

   в) муфтовый (резьбовой)
	а)

б)

в)




 Продолжение таблицы  Н.2

	1
	2

	10 Детали соединения трубопроводов*:

а) тройники различные;

б) крестовины различные;

в) колена, отводы с различными углами;

г) разветвитель, коллектор, гребенка

 
	а)

б)

в)

г)



	
11 Сифоны различные (гидрозатворы)


	         

	12 Переход, переходник, патрубок переходной:      

а) фланцевый;

б) общее обозначение 


	а)

б)

	13 Соединение трубопровода раструбное

 
	

	14 Компенсатор:

а) общее обозначение;

б) П-образный;

в) лирообразный;

г) линзовый;

д) волнистый;

е) Z-образный;

ж) телескопический


	а) 

б)

в)

г)

д)

е)

ж)




Продолжение таблицы  Н.2

	1
	2

	  15 Шайба дроссельная, сужающее

        устройство расходомерное

       (диафрагма)


	

	  16 Опора трубопровода:

        а) неподвижная;

        б) подвижная;

        в) скользящая


	а)

б)

в)

	  17 Слив жидкости из системы:

        а) без возможности присоединения

            элемента для слива;

        б) с возможностью подсоединения     

            для слива


	а)

б)

	   * Обозначение элементов (пп.10 и 11) изображают в соответствии с их       
     действительной конфигурацией. 


Таблица  Н.3 - Размеры основных графических элементов обозначений.

ГОСТ 2. 784

	Наименование 
	Обозначение

	  1  Трубопроводы линии связи:

        а) всасывания, напора, слива;

        б) управления;

        в) отвода утечек (дренажная),      

            выпуска воздуха,
            отвода конденсата 


	а)

б)
в)                                                



	  2 Линия выделения нескольких 

     элементов, образующих одно 

     устройство
	

	  3 Линия механической связи
	


Таблица  Н.4 - Арматура трубопроводная (ГОСТ 2.785)
	Наименование 
	Обозначение

	1
	2

	 

  1  Вентиль (клапан) запорный переходной


	

	  

  2  Клапан обратный проходной


	

	 

  3  Клапан предохранительный проходной


	

	 

  4  Клапан дроссельный


	

	  5  Клапан редукционный.

      Вершина треугольника должна быть   

       направлена в сторону повышенного  

       давления
	

	  6  Клапан воздушный автоматический  

     (вантуз)


	

	  

  7  Задвижка


	

	  

  8  Кран проходной

 
	

	  

  9  Кран трехходовой


	

	 

10 Кран четырехходовой


	

	
11 Вентиль, клапан регулирующий


	


Продолжение таблицы  Н.4

	1
	2

	
12 Кран пожарный:

     а) для присоединения одного шланга;

     б) для присоединения двух шлангов


	а)

б)
	[image: image5.png]



	

	 

13 Кран концевой


	

	 

14 Затвор поворотный


	


Таблица  Н.5 - Элементы санитарно-технических устройств (ГОСТ 2.786)
	Наименование


	Обозначение

	
	вид

сверху
	вид

сбоку

	1
	2
	3

	  

1 Колодец на сети 


	
	 

	2 Колодец на сети с пожарным гидрантом


	[image: image6.png]



	

	 

3 Дождеприемник


	
	

	  

4 Грязеуловитель


	
	

	  

5 Скважина артезианская


	
	


      Продолжение таблицы  Н.5

	1
	2
	3

	
6 Дефлектор


	
	

	  

7 Шахта для забора воздуха


	
	

	
8 Шахта для выброса воздуха


	
	

	  

9 Воздуховод круглого сечения


	
	[image: image7.png]




	 

9 Воздуховод прямоугольного  

     сечения


	
	[image: image8.png]




	
11 Камера вентиляционная проточная


	
	

	
12 Котел отопительный низкого  

     давления


	
	


      Таблица  Н.6 - Обозначение общего назначения (ГОСТ 2.721)
	Наименование
	Обозначение



	1
	2

	
1 Бак:

   а) под атмосферным давлением;

   б) с внутренним давлением выше атмосферного

   в) с внутренним давлением ниже атмосферного 

   (вакуум)


	а)

б)

в)

	
2 Фильтр для жидкости или воздуха


	

	3 Влаго- или маслоотделитель:

   а) с ручным спуском конденсата;

   б) с автоматическим спуском конденсата


	а)

б)

	4 Фильтр-влагоотделитель:

   а) с ручным спуском конденсата;

   б) с автоматическим спуском конденсата


	а)

б)

	
5 Осушитель воздуха (газа) химическим

       способом


	

	
6 Сепаратор (водоотделитель)


	


    Таблица  Н.7 - Элементы гидравлических и пневматических цепей.

(ГОСТ 2.780)

	 Наименование
	Обозначение 

	1 Поток жидкости:

а) в одном направлении (например, вправо)

б) в обоих направлениях


	а)

б)

	2 Поток газа (воздуха)

а) в одном направлении (например, вправо)

б) в обоих направлениях
	[image: image9.png]






     Продолжение таблицы Н.7

	1
	2

	7 Конденсатоотводчик

(конденсационный горшок)


	[image: image10.png]




	8 Регенератор (восстановитель первона-

чальных свойств жидкости


	[image: image11.png]




	9 Охладитель жидкости или воздуха


	[image: image12.png]




	10  Нагреватель жидкости или воздуха


	[image: image13.png]




	11  Охладитель  и нагреватель (снаружи ромба изображается трубопровод охлаждающей или подогревающей среды


	[image: image14.png]




	12 Охладитель с испарением


	[image: image15.png]




	13 Охладитель с впрыском


	[image: image16.png]




	14 Гаситель гидравлического удара


	[image: image17.png]




	15  Заборник воздуха из атмосферы


	[image: image18.png]





   Таблица Н.8 - Аппаратура регулирующая. Приборы контрольно-  

   измерительные (для гидравлических и пневматических схем изделий)

	Наименование
	Обозначение

	1 Клапан предохранительный (клапан, ограничивающий максимальное давление)
	[image: image19.png]




	2 Клапан дифференциальный (аппарат, поддерживающий постоянный перепад давления Р1-Р2)
	[image: image20.png]




	3 Клапан редукционный (клапан, поддерживающий постоянное давление на выходе Р2=const независимо от давления на входе Р1 при условии, что 

     Р2 <Р1)
	[image: image21.png]




	4 Клапан обратный 
	[image: image22.png]




	5 Клапан давления
	

	6  Манометр (общее обозначение)
	[image: image23.png]




	7  Расходомер (общее обозначение)
	[image: image24.png]




	8  Термометр
	[image: image25.png]




	9  Термометр электроконтактный
	[image: image26.png]




	10 Указатель уровня жидкости
	[image: image27.png]





Е





Е





L





L





E





L>3E





L>10E





0,5E





D





D<5E








12

