Лабораторная работа №2

Расчет выхода продукта реакции
Цель работы – закрепить знания основных законов химии, выработать навыки взвешивания, измерения объемов жидкостей, фильтрования, а также научиться определять выход продукта реакции.
1. Теоретическое введение

Стехиометрия представляет собой раздел химии, рассматривающий количественные соотношения между реагирующими веществами. Правила стехиометрии положены в основу всех количественных расчётов, связанных с уравнениями химических реакций, и применяются в аналитической химии, химической технологии и металлургии.

Стехиометрия является важнейшей теоретической основой для материальных и энергетических расчетов, без которых невозможно организовать ни одно химическое производство. 

Некоторые основные законы, положенные в основу стехиометрии:
Закон сохранения массы:
Масса веществ, вступающих в реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате реакции.

          Закон постоянства состава: 
Всякое «чистое» вещество, независимо от способа его получения, имеет постоянный качественный и количественный состав.

Это означает, что, например, в молекуле воды Н2О независимо от способа получения, на два атома водорода всегда будет приходиться один атом кислорода.  
Закон кратных отношений: 
     Если два элемента образуют друг с другом несколько химических соединений, то масса одного из элементов, приходящаяся в этих соединениях на одну и ту же массу другого элемента, относятся между собой как небольшие целые числа.


 Масса продуктов, образовавшихся при протекании химической реакции, называется ее выходом. Выход продукта, вычисленный на основе химического уравнения, называется теоретическим выходом. Действительный выход, полученный в эксперименте или промышленном процессе, называется выходом практическим.

Однако для многих химических реакций характерно неравенство теоретического выхода реакции и практического выхода реакции. В подобных случаях необходимо вычислять относительный выход реакции. Он определяется следующим соотношением:

                                  [image: image1.png]— m(mpaxT,)
‘m(Teop.)



*100%

Относительный выход служит мерой эффективности реакции.
2. Оборудование и реактивы
Оборудование: химический стакан емкостью 100 мл, стеклянная палочка, мерный цилиндр, коническая колба, воронка, фарфоровая чашка, тигельные щипцы, сушильный шкаф, электронные весы.
Реактивы: нитрат свинца (х.ч.)  и раствор щелочи (1М).
3. Порядок выполнения работы
1. Взвесьте на электронных весах навеску соли нитрата свинца (Pb(NO3)2), предложенную преподавателем.
2. Мерным цилиндром отмерьте 50 мл дистиллированной воды и перелейте её в химический стакан, объемом 100 мл.
3. Навеску соли нитрата свинца (Pb(NO3)2) перенесите в химический стакан с дистиллированной водой и, перемешивая стеклянной палочкой, полностью растворите.
4. Другим мерным цилиндром отмерьте объем раствора щелочи, предложенный преподавателем, и добавьте его в химический стакан к раствору соли. Перемешайте стеклянной палочкой.
5. На электронных весах взвесьте бумажный фильтр, полученную массу запишите в соответствующую графу таблицы 1.  Бумажный фильтр сложите и вложите в воронку. Воронку с фильтром поместите в горло конической колбы и немного смочите фильтр дистиллированной водой.
6. Содержимое химического стакана профильтруйте через приготовленный фильтр, как показано на рис. 1.

7. Перенесите бумажный фильтр с осадком в фарфоровую чашку и поместите ее с помощью тигельных щипцов в сушильный шкаф на 5-10 минут.

8. С помощью тигельных щипцов достаньте фарфоровую чашку с фильтром из сушильного шкафа и дайте остыть при комнатной температуре.

9. Высушенный фильтр с осадком взвесьте на электронных весах.
10. Определите и запишите в табл. 1 практическую массу образовавшегося осадка. 

    m (Pb(ОН)2 )= m(бумажного фильтра с осадком) - m(бумажного фильтра)

[image: image3.jpg]


 Рис.1. Схема фильтрования через бумажный фильтр.
4.Обработка результатов эксперимента:

1. Запишите уравнение реакции в молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном виде.

2. По уравнению реакции взаимодействия нитрата свинца Pb(NO3)2 и гидроксида натрия рассчитайте теоретическую массу образовавшегося осадка. 
4.3. Рассчитайте относительный выход реакции по формуле:
                                  [image: image4.png]— m(mpaxT,)
‘m(Teop.)



*100%
Таблица 1. Результаты работы
	Масса навески нитрата свинца Pb(NO3)2, г
	Масса бумажного фильтра, г
	Теоретическая масса осадка
Pb(ОН)2, г
	Практическая масса осадка

Pb(ОН)2, г
	Выход продукта реакции, %

	
	
	
	
	


Контрольные вопросы

1. Какой объем при н.у. занимают 7 г азота N2?
2. Рассчитайте относительную плотность углекислого газа (СО2) по воздуху.
3. Определите, какая масса магния вступает в реакцию с серной кислотой, если в результате реакции выделяется 5,6 л водорода (н.у.).
4. При разложении 42 г карбоната магния образовалось 19 г оксида магния. Чему равен выход оксида магния?

5. Какой объем углекислого газа СО2 (н.у.) может быть получен при разложении 10 г мела, содержащего 97 % карбоната кальция? 
