Возможности оптимизации конструкции протеза аортального клапана для транскатетерной имплантации

ФИО авторов

Наименование учреждения

Резюме. В статье представлены результаты сравнительного анализа основных характеристик авторской модели протеза аортального клапана и существующих на сегодняшний день отечественных и зарубежных аналогов. Показано, что по большинству анализируемых параметров авторская конструкция превосходит имеющиеся на сегодняшний день модели, что делает ее весьма перспективной для применения в широкой клинической практике.

Ключевые слова: протез аортального клапана, авторская модель, саморасширяющийся протез клапана, транскатетерная имплантация.

Possibilities for optimizing the design of the aortic valve prosthesis for transcatheter implantation

ФИО авторов

Наименование учреждения

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the author's model of aortic valve prosthesis and existing domestic and foreign analogues main characteristics. It is shown that in most of the analyzed parameters, the author's design exceeds the currently available models, which makes it very promising for use in a wide clinical practice.

Keywords: aortic valve prosthesis, author's model, self-expanding valve prosthesis, transcatheter implantation.

Введение. Пороки клапанов сердца занимают одно из важных мест в структуре сердечно-сосудистых заболеваний, уступая в качестве причины инвалидизации и смертности от кардиальных причин лишь ишемической болезни сердца. При этом наиболее  распространенным методом хирургической коррекции пороков аортального клапана  является протезирование. Альтернативным  методом лечения неоперабельных пациентов и больных высокого хирургического риска, имеющих аортальную недостаточность,   является транскатетерная эндоваскулярная имплантация аортального клапана (Васильев А.С. и др., 2019). Стремительное развитие реконструктивной кардиохирургии и появление современных каркасных протезов позволили получить отличные отдаленные результаты лечения пороков сердца и решить одну из серьезных проблем реконструктивной хирургии корня аорты (Хубулава Г.Г. и др., 2018).

Транскатетерная система доставки клапана исключает необходимость проведения открытой хирургической операции, что снижает время нахождения пациента в реанимационном отделении. Тем самым обеспечивается более благоприятное и щадящие лечение пациентов, которым противопоказано или нежелательно выполнение операции на «открытом сердце». Кроме того, транскатетерная доставка протеза клапана сердца дает возможность имплантации протеза клапана на работающем сердце, что существенно снижает для пациента риски осложнений, связанных с остановкой сердца и подключением его к аппарату искусственного кровообращения (Баяндин Н.Л. и др., 2018). Однако система транскатетерной доставки протеза клапана к месту имплантации предполагает сжатие протеза клапана для того, чтобы он смог пройти по магистральным кровеносным сосудам, а также некую систему расширения протеза клапана в месте имплантации. Соответственно, возникают особые требования к конструкции таких протезов. Вышесказанное и определило актуальность проведенного исследования.

Цель исследования – провести сравнительный анализ основных характеристик авторской модели протеза аортального клапана для транскатетерной доставки и аналогов.

Материалы и методы исследования – проведен сравнительный анализ основных характеристик авторской модели протеза аортального клапана для транскатетерной доставки и аналогов на основании имеющихся в доступной литературе описаний.

Результаты исследования.

Авторская модель представляет собой долговечный саморасширяющийся протез клапана сердца со сниженным риском возникновения регургитации, миграции и повреждения организма пациента, и подходящего для транскатетерной доставки. Эти эффекты достигаются за счет

того, что протез клапана сердца содержит саморасширяющийся каркас, с закрепленным на нем корпусом клапана, состоящим из створчатого аппарата и юбки. При этом саморасширяющийся каркас может находиться в сжатой конфигурации для транскатетерной доставки к месту имплантации, а затем переходить в расширенную конфигурацию для имплантации при освобождении из катетера. Свойство саморасширения каркаса позволяет избежать использования баллонного катетера при имплантации, что исключает возможность нанесения компрессионного повреждения корпусу клапана во время надувания баллона.

Между тем, как известно, баллонорасширяемые модели клапанов сердца довольно широко и успешно применятся во всем мире (Журавлева И.Ю. и др., 2017). Перед имплантацией клапанов этого типа каркас устанавливается на баллонный катетер, у которого баллон находится в спущенном состоянии, и обжимается на баллоне с соответствующим уменьшением диаметра каркаса. При подведении баллонного катетера к месту имплантации клапана баллон раздувается, расширяя каркас клапана и прижимая его к стенкам аорты и фиброзному кольцу заменяемого клапана. Створки клапана расправляются и начинают двигаться под действием давления крови в сердце, выполняя функцию аортального протеза клапана сердца. Примерами таких моделей являются запатентованный С.В. Евдокимовым с соавт. (2017) протез аортального клапана сердца для транскатетерной имплантации, а также модель клапанов сердца для минимально-инвазивной имплантации, запатентованная Schreck S. (2002).

Однако, существенным недостатком доставки протеза клапана через баллонный катетер является риск повреждения створок клапана при сжатии между баллоном и основанием во время развертывания. Кроме того, поскольку расширяющиеся конструкции баллона имеют тенденцию испытывать некоторую отдачу после дефляции баллона, могут возникать паравальвулярные утечки по всей окружности протеза клапана. Соответственно, авторская модель клапана лишена этого недостатка.

Каркас авторской модели имеет трехуровневую ассиметричную форму, включающую коническую впускающую часть, расширенную выпускающую часть и область сужения, расположенную между впускающей и выпускающей частями. При этом в расширенной конфигурации область сужения имеет диаметр меньший, чем диаметр впускающей части. Коническая форма впускающей части каркаса и плавные переходы между соседними частями каркаса играют важную роль для уменьшения турбулентности потока крови через корпус клапана, по сравнению с протезами клапана, обладающими ступенчатым изменением диаметра различных частей каркаса.

Другие формы каркаса представляются нам менее предпочтительными по следующим причинам.  Существенным недостатком протеза клапана, предложенного K. Myers и  C. Nguyen (2002) и имеющего трубчатую конструкцию, является то, что вдоль линии коаптации действует значительная горизонтально направленная сила, которая препятствует полному смыканию створок клапана. Кроме того, в указанном протезе клапана при смыкании створок создается избыточная сила на место крепления створок к корпусу и это крепление быстро изнашивается, т.к. конструкция данного протеза клапана не предполагает формирования полноценных комиссур. Отечественными авторами предложены протезы клапана сердца, имеющие цилиндрическую или слабо выраженную коническую форму каркасов с повышенной жесткостью, которая достигается за счет относительно коротких прямых стоек, к которым крепятся комиссуры корпуса клапана (Журавлева И.Ю. и др., 2016; Барбараш Л.С. и др., 2019). Однако, такая форма и жесткость каркаса препятствуют адаптации протеза клапана к индивидуальным особенностям анатомии пациента, что значительно снижает количество пациентов, которым могут быть имплантированы указанные протезы.

Каркас авторской модели имеет сетчатую структуру, образованную радиально замкнутыми рядами ячеек, форма и размеры ячеек могут варьироваться вдоль продольной линии каркаса. Это придает ему разную радиальную жесткость вдоль продольной оси. При этом во впускающей части каркас имеет меньшую радиальную жесткость, что снижает риск передавливания проводящих путей сердца пациента, расположенных за фиброзным кольцом нативного клапана пациента, а в области сужения каркас имеет большую радиальную жесткость, что снижает риск деформации створчатого аппарата при неровном фиброзном кольце нативного клапана пациента.

Между тем, во многих известных на сегодняшний день протезах клапанов каркас состоит из петель, выполненных из проволоки из нержавеющей стали (Bessler M., Chuter T.A.M., 1999; Andersen H.R. et al., 2003). Такая конструкция более равномерно распределяет горизонтальные силы по линиям кооптации, а не концентрирует эти силы на комиссурах. Указанные протезы клапанов могут быть легко свернуты для помещения в катетер для доставки. Однако проволочные петли каркаса указанных протезов могут не обеспечивать достаточную жесткость, чтобы противостоять силам сжатия, прикладываемым во время физиологических сокращений. Деформация проволочных петель может привести к возникновению различных сил, воздействующих на комиссуры и створки клапана, что значительно снижает долговечность створок клапана и всего протеза.

Каркас авторской модели клапана содержит не более пяти рядов ячеек, при этом под рядом ячеек понимается дистальный ряд ячеек каркаса, либо ряд ячеек, в котором ячейки расположены без радиального смещения относительно ячеек дистального ряда ячеек каркаса. Каждый ряд содержит не более двенадцати ячеек. Уменьшение количества ячеек и площади ребер, ограничивающих ячейки, с сохранением необходимой степени жесткости протеза и защиты критических компонентов клапана. Уменьшение количества ячеек и площади ребер ячеек позволяет снизить вероятность перекрывания устьев коронарных артерий в случае нестандартной анатомии пациента. Кроме того, указанное количество ячеек позволяет увеличить площадь открытой части каждой ячейки. Увеличенная площадь открытой части ячеек каркаса способствует более плотному контакту юбки с тканями пациента в области имплантации, что снижает риск миграции протеза клапана.

В существующих на сегодняшний день протезах клапанов проблема риска их смещения после имплантации зачастую решается с помощью специального фиксирующего якоря (Andersen H.R. et al., 2019; Jason Q. et al., 2019). Он представляет собой дополнительные выступы, петли или области саморасширяющегося каркаса, необходимые для захвата створок нативного клапана и/или для зацепления субаннулярной ткани нативного клапана пациента. Однако, дополнительные выступы, петли или фиксирующие области саморасширяющегося каркаса увеличивают профиль доставки - диаметр протеза клапана в сжатой конфигурации в системе доставки. Кроме того, дополнительные выступы, петли или фиксирующие области увеличивают травмоопасность протеза клапана для нативных тканей пациента, затрудняют и процесс позиционирования клапана, увеличивают вероятность перекрывания устьев коронарных артерий, что нарушает приток крови к коронарным артериям и препятствует последующей катетеризации коронарных артерий.

Что касается паравальвулярных утечек, которые представляют собой наиболее распространенную проблему при эндоваскулярном протезирования клапанов сердца, то для их предотвращения служит так называемая юбка, которая крепится к створчатому аппарату протеза и к металлическому каркасу. В авторской модели клапана юбка приблизительно имеет форму усеченного конуса и приблизительно повторяет форму впускающей части каркаса. Она выполнена из биологической ткани, такой, например, как перикард свиньи, лошади или коровы, что обеспечивает ее меньшую тромбогенность по сравнению с искусственным материалом. При этом подобный биоматериал не пропускает кровь, что позволяет снизить объем паравальвулярных утечек.

Однако, юбка не решает полностью проблему утечек. Например, протез клапана сердца CoreValve®System от Medtronic содержит юбку, выполненную из биоматериала животного происхождения или из искусственного материала, однако вероятность возникновения паравальвулярных утечек даже при такой конструкции протеза клапана остается значительной. В авторской модели эта проблема дополнительно решается за счет увеличения площади открытой части ячеек каркаса и более плотного контакта с юбкой.

Толщина ребер ячеек в авторской модели составляет 320-450 мкм, а ширина ребер каждой ячейки –  200-350 мкм. Ширина ребер ячеек в совокупности с количеством ячеек снижает риск перекрывания ребрами ячеек сосудов, расположенных в области имплантации клапана. Например, в случае использования авторской модели протеза клапана для замены пораженного аортального клапана, снижается риск перекрывания ребрами ячеек устьев коронарных артерий в случае нестандартной анатомии расположения коронарных артерий пациента. Кроме того, соотношение ширины и толщины ребер ячеек в совокупности с количеством ячеек позволяет уменьшить объем металла в сечении профиля доставки. Это создает дополнительное пространство для размещения корпуса клапана в сжатой конфигурации в системе доставки, что снижает вероятность повреждения корпуса клапана, в особенности створчатого аппарата, во время складывания и доставки протеза клапана к месту имплантации. Соотношение ширины и толщины ребер ячеек в совокупности с количеством ячеек также снижает радиальную жесткость, что уменьшает риск травматизации в результате передавливания тканей пациента в области имплантации. При этом радиальная жесткость каркаса остается функциональной и обеспечивает правильное развертывание протеза клапана при имплантации, надежную бесшовную фиксацию протеза клапана и физическую поддержку корпуса клапана.

Выводы. Таким образом, прогресс в области кардиохирургических технологий	повлек за собой увеличение числа операций по протезированию аортального клапана. В свою очередь, это обусловило потребность в совершенствовании конструкции протезов для получения оптимальных результатов протезирования. Разработанная авторами модель долговечного саморасширяющегося протеза клапана сердца характеризуется сниженным риском возникновения регургитации, миграции и повреждения организма пациента, и подходит для транскатетерной доставки. По основным характеристикам авторская модель превосходит существующие на сегодняшний день аналоги, что делает ее весьма перспективной для широкого применения в практической кардиохирургии.

Список литературы

- Барбараш Л.С., Овчаренко Е.А., Клышников К.Ю. и др. Протез клапана сердца для малоинвазивной бесшовной имплантации / патент RU187483 (опубликован: 06.03.2019, МПК: A61F 2/24)

- Баяндин Н.Л., Кротовский А.Г., Васильев К.Н. и др. Сравнительные результаты хирургического и транскатетерного (TAVI) лечения аортального стеноза у больных старше 75 лет // Российский кардиологический журнал. – 2018. – вып. 23(11). – С. 21–26

- Васильев А.С., Шматов Д.В., Столяров М.С. и др. Опыт транскатетерной имплантации биопротезов аортального клапана CoreValve в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санктпетербургского государственного университета // Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. – 2019. – вып. 34 (3). – С. 153-160

- Евдокимов С.В., Базылев В.В., Россейкин Е.В. и др. Протез аортального клапана сердца для транскатетерной имплантации / патент RU2634418 (опубликован: 26.10.2017; МПК: A61F 2/24)

- Журавлева И.Ю., Богачев-Прокофьев А.В., Тимченко Т.П. и др. Биопротез клапана аорты с бесшовной фиксацией / патент RU165827 (опубликован: 10.11.2016, МПК: A61F2/24)

- Журавлева И.Ю., Нуштаев Д.В., Тимченко Т.В.  и др. Модель устройства для транскатетерной замены митрального биопротеза при его дисфункции // СТМ. – 2017. – Т. 9, №3. – С. 20-22

- Хубулава Г.Г., Немков А.С., Комок В.В., Чжан И. Выбор трансплантата для реваскуляризации миокарда // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2018. – Т. 177, №5. – С. 96-99

- Andersen H.R., Hasenkam J.M., Knudsen L.L. Valve prosthesis for implantation in the body and a catheter for implanting such valve prosthesis / патент US6582462 (опубликован: 24.06.2003; МПК: A61F 2/24)

- Andersen H.R., Hasenkam J.M., Knudsen L.L. Valve prothesis for implantation in the body and a catheter for implanting such valve prosthesis / патент US10456277B2 (опубликован: 29.10.2019; МПК: 61F 2/24; A61F 2/82; A61F 2/915; A61F 2/848)

- Bessler M., Chuter T.A.M. Artificial heart valve and method and device for implanting the same / патент US5855601 (опубликован: 05.01.1999; МПК: A61F 2/24, A61B 17/22, A61B 17/32, A61F 2/06, A61F 2/90)

- Jason Q., Padraig S., Joshua D. et al. Heart Valve Prostheses Having Multiple Support Arms and Methods for Percutaneous Heart Valve Replacement / патент US10321992 (опубликован: 18.06.2019; МПК: A61F2/24)

- Myers K.,  Nguyen C. Prosthetic heart valve / патент US6682559 (опубликован: 02.05.2002; МПК: A61F 2/24)

- Schreck S. Minimally-invasive heart valves and methods of use / патент US6454799 (опубликован: 24.09.2002; МПК: A61F 2/24; A61F 2/06; A61F 2/82)