МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Классификация зданий по назначению.

- Микроклимат помещения, характеристики микроклимата помещения.

- Централизованное  теплоснабжение.  Виды.  Основные  элементы,  краткая  характеристика. Достоинства  и  недостатки.

- Классификация систем водоснабжения. Основные элементы системы водоснабжения и их назначение.

- Роль и значение систем ВОдля городов и прочих населенных мест. Общие положения. Организационная структура систем ВО. Структура диспетчерской службы. Организация учета и отчетности.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Каковы промежуточные и конечная цели организации и управления в строительстве?

- Технические требования прочности, устойчивости и долговечности зданий.

- Системы обеспечения микроклимата помещения.

- Причины  и  направления  современного развития  децентрализованного  теплоснабжения.

- Водонапорные башни, их назначение и расчеты.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Оценка огнестойкости строительных материалов, конструкций и зданий.

- Требования к системе отопления с точки зрения микроклимата.

- Теплофикация  страны. Историческая  справка, тенденции  современного  развития.

- Типы водозаборных сооружений из поверхностных источников. Водозаборные сооружения берегового типа, конструкция и условия применения. Водозаборные сооружения руслового типа, конструкция и условия применения. Комбинированные водозаборы, конструкция и условия применения.

- Эксплуатационные работы на водохранилищах.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Что является объектами управления в строительстве?

- Примеры специфических требований пожарной безопасности в общественных зданиях.

- Система отопления, основные элементы системы отопления.

- Типы водозаборных сооружений из подземных источников. Артезианские скважины, их конструкция и условия применения. Водозаборы типа «шахтные колодцы», их конструкция и условия применения. Горизонтальные и лучевые водозаборы, конструкция и условия применения.

- Эксплуатация водоприемников. Способы и средства механизации. Правила техники безопасности.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Что означает термин «организация в строительстве»?

- Класс капитальности здания как его основная техническая характеристика. Приведите пример соответствия долговечности, огнестойкости и этажности зданий  капитальности.

- Теплопроводы. Размещение магистралей. Размещение стояков и подводок. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов  системе отопления. Изоляция. Удаление воздуха. Запорная арматура. Регулирующая арматура. Отопительные приборы. Радиаторы. Схемы присоединения отопительных приборов к теплопроводам.

- Дебит скважины, статический и динамический уровни.

- Эксплуатация подземных источников.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- В чем состоит организация строительства в целом в России, на ее территориях, в городах и других поселениях, организация строительства жилых комплексов, промышленных зон, предприятий, отдельных объектов?

- Функциональные процессы, протекающие в зданиях. Общие и специфические функциональные процессы. Предъявляемые к ним требования и примеры.

- Область использования, преимущества  и недостатки паровых, воздушных,  газовых, печных систем отопления.

- ГВС. Назначение, требования. Разновидности ГВС. Назначение баков аккумуляторов в ГВС. Их виды и места установок (привести схемы). Возможные схемы присоединения систем ГВС к наружным тепловым сетям.

- Зоны санитарной охраны.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Понятие функциональной схемы здания и помещений. Привести примеры.

- Область использования, преимущества  и недостатки панельно-лучистого отопления и электрических систем отопления.

- Возможные схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям. Арматура, трубы и оборудование систем ГВС.

- Типы водопроводных насосных станций и оборудование насосов.

- Эксплуатация реагентного хозяйства. Эксплуатация смесителей и камер хлопьеобразования.  Эксплуатация отстойников и осветлителей, их оборудования.  Эксплуатация фильтров, особенности и параметры работы фильтров.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Какими показателями оценивается эффективность организации строительства?

- Классификация конструкций здания и их функции. Основные конструктивные системы зданий. Назвать и перечислить варианты каждой и пример их образования.

- Назначение системы теплоснабжения. Классификация потребителей тепловой энергии. Классификация систем теплоснабжения.

- Схемы водопроводных очистных сооружений.

- Эксплуатация резервуаров чистой воды. Учет расхода воды на промывку. Обеззараживание воды и эксплуатация установок по обеззараживанию.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Что такое проект и проектирование?

- Выбор строительной системы. Основные строительные системы. Как они образуются.

- Способы прокладки тепловых сетей. Три основных слоя изоляции тепловых сетей. Схемы присоединения системы отопления к тепловым сетям.

- Резервуары чистой воды, их назначение и расчет.

- Эксплуатация насосных станций. Категории и режимы работы насосных станций. Основные неисправности, способы обнаружения и устранения. Техническая документация, пуско-наладочные работы.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Каковы главная и другие задачи проектирования объектов и их комплексов?

- Единая модульная система в строительстве, ее назначение. Виды модулей.

- Общие принципы регулирования открытых систем теплоснабжения.

- Конфигурация водопроводных сетей. Условия применения.

- Эксплуатация водоводов, магистралей и сетей водопроводов. Приемка, испытание на герметичность и прочность, промывка, дезинфекция, порядок включения в работу.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Каковы этапы и стадии проектирования?

- Цели и задачи обследования, испытания и реконструкции зданий и сооружений. Примеры катастроф строительных конструкций.

- Классификация систем горячего водоснабжения. Элементы систем горячего водоснабжения. Естественная циркуляция воды в системе ГВС.

- Материалы водопроводных труб, условия применения и стыковые соединения.

- Эксплуатация водомерного хозяйства. Учет за расходом воды, расчет с потребителями.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Кто дает задание на проектирование и в чем оно состоит?

- История развития методов обследования и испытания конструкций, зданий и сооружений.

- Вредности удаляемые системой вентиляции. Определение воздухообмена. Кратность воздухообмена. Назначение приточной вентиляции. Назначение вытяжной вентиляции.

- Подогреватели для систем отопления и ГВС.  Трубы, арматура и фасонные детали тепловых сетей. Назначение и конструкции изоляции трубопроводов. Специальные сооружения по трассе тепловых сетей.

- Физические, химические и бактериальные показатели воды.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Что такое нормы проектирования и каково их назначение?

- Причины и примеры катастроф строительных конструкций.

- Классификация систем вентиляции по способу организации воздухообмена. Классификация систем вентиляции по способу побуждения движения воздуха.

- Основные элементы теплотрасс.

- Эксплуатация систем водоотведения, водоотводящей сети, каналов и коллекторов. Правила приема.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Классификация зданий по назначению.

- Примеры специфических требований пожарной безопасности в общественных зданиях.

- Область использования, преимущества  и недостатки паровых, воздушных,  газовых, печных систем отопления.

- Типы водопроводных насосных станций и оборудование насосов.

5.  Эксплуатация водоприемников. Способы и средства механизации. Правила техники безопасности.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Каковы промежуточные и конечная цели организации и управления в строительстве?

- Требования к системе отопления с точки зрения микроклимата.

- Теплопроводы. Размещение магистралей. Размещение стояков и подводок. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов  системе отопления. Изоляция. Удаление воздуха. Запорная арматура. Регулирующая арматура. Отопительные приборы. Радиаторы. Схемы присоединения отопительных приборов к теплопроводам.

- Схемы водопроводных очистных сооружений.

- Эксплуатация подземных источников.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Какими показателями оценивается эффективность организации строительства?

- Выбор строительной системы. Основные строительные системы. Как они образуются.

- Область использования, преимущества  и недостатки паровых, воздушных,  газовых, печных систем отопления.

- Дебит скважины, статический и динамический уровни.

- Эксплуатация реагентного хозяйства. Эксплуатация смесителей и камер хлопьеобразования.  Эксплуатация отстойников и осветлителей, их оборудования.  Эксплуатация фильтров, особенности и параметры работы фильтров.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)