Задание: Оценить коммерческую эффективность ресурсосберегающего мероприятия - повышение КПД нетто котла ТЭЦ.

Мероприятие: установка стационарного обдувочного устройства на пароперегревателе котла.

Результат: повышение КПД нетто котла за счет уменьшения потерь тепла с уходящими газами.

Эффект: снижение затрат на топливо.

- амортизационные отчисления рассчитываются линейным методом с учетом срока полезного использования 15 лет (исходными данными по стоимости является величина капитальных вложений в проект).

- суммарные эксплуатационные расходы, вызванные проведением мероприятия равны амортизационным отчислениям, связанных с осуществлением мероприятия.

- алгоритм расчета технико-экономических результатов от мероприятия представлен в МЕТОДИКЕ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЭС, прикрепленной к заданию (формулы 1.1-1.6; 2.1-2.3).

- оценка коммерческой эффективности проекта проводится в текущих (неизменных) ценах на 15 лет; единовременные затраты (капитальные вложения) при заполнении таблицы 2 указываем со знаком минус в 1 год, экономию топлива и другие показатели при расчете потоков от операционной деятельности указываем со 2-го года по 15 со знаком плюс.