Задача 1

 1. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления X, заданного в именованных единицах. 

 
[image: image1.wmf]X

k

=

X

2

ср

*

×

, Ом 

где 
[image: image2.wmf]ср

k

  - коэффициент трансформации напряжения между базисной ступенью и ступенью, на которой находится сопротивление 
[image: image3.wmf]X

  

3. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления x, заданного в относительных единицах, при известных Uн, Iн. 

 Переводим сопротивление 
[image: image4.wmf]x

 в именованные единицы 

 
[image: image5.wmf]н

н

I

3

U

x

=

X

×

×

, Ом 

 Соответственно на базисной ступени напряжения 

 
[image: image6.wmf]X

k

=

X

2

ср

*

×

, Ом 

5. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления 
[image: image7.wmf]x

, заданного в % к номиналу, при известных 
[image: image8.wmf]н

U

, 
[image: image9.wmf]н

I

.

 Переводим сопротивление 
[image: image10.wmf]x

 в именованные единицы 

 
[image: image11.wmf]н

н

I

3

U

100

x

=

X

×

×

, Ом 

 Соответственно на базисной ступени напряжения 

 
[image: image12.wmf]X

k

=

X

2

ср

*

×

, Ом 

7. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления 
[image: image13.wmf]x

, заданного в относительных единицах (к номиналу), при известных 
[image: image14.wmf]н

U

, 
[image: image15.wmf]н

S

.


[image: image16.wmf]н

б

*

S

S

X

=

x

×

, о.е. 

где 
[image: image17.wmf]б

S

 - принятая базовая мощность, МВА;

[image: image18.wmf]н

S

  - номинальная мощность, МВА 
10. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления x, заданного в % (к номиналу), при известных Uн, Iн.

 Номинальная мощность 

 
[image: image19.wmf]н

н

н

I

U

3

=

S

×

×

, МВА 

 Приведенное сопротивление 

 
[image: image20.wmf]н

н

б

н

б

*

I

U

3

S

100

x

=

S

S

x

=

x

×

×

×

×

, о.е. 

12. Получить формулу для определения тока на расчетной ступени по его величине в относительных единицах на базисной ступени. 

 Базисный ток 

 
[image: image21.wmf]б

б

б

U

3

S

=

I

×

, кА 

 Ток на расчетной ступени в именованных единицах 

 
[image: image22.wmf]б

х

I

I

=

I

×

, кА 

 где 
[image: image23.wmf]х

I

 - ток в относительных единицах 

_1667825115.unknown

_1726306841.unknown

_1726306842.unknown

_1726307448.unknown

_1726307635.unknown

_1726306843.unknown

_1667825122.unknown

_1667825347.unknown

_1667825362.unknown

_1667825123.unknown

_1667825121.unknown

_1667825112.unknown

_1667825113.unknown

_1667825109.unknown

_1667825110.unknown

_1667825111.unknown

_1667825108.unknown

