Таблица 1

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – Н | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш – Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № задач | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 1, 3, 5, 7, 10, 12 | 1, 3, 6, 8, 9, 11 | 1, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 4, 5, 7, 9, 11 | 2, 4, 5, 7, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 9, 11 |

1. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в именованных единицах.

2. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах, при известных , .

3. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах, при известных Uн, Iн.

4. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в % к номиналу, при известных , .

5. Получить формулу для приведения к базисной ступени в именованных единицах сопротивления , заданного в % к номиналу, при известных , .

6. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в именованных единицах.

7. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах (к номиналу), при известных , .

8. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в относительных единицах (к номиналу), при известных , .

9. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в % (к номиналу), при известных , .

10. Получить формулу для приведения к базисной ступени в относительных единицах сопротивления , заданного в % (к номиналу), при известных , .

11. Получить формулу для определения тока на расчетной ступени по его величине в именованных единицах на базисной ступени.

12. Получить формулу для определения тока на расчетной ступени по его величине в относительных единицах на базисной ступени.

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться материалами лекций 1.1, 1.2, формулами и примерами, приведенными в этих лекциях.