- Курсовой проект состоит из пояснительной записки и проекта системы газораспределения города (поселка), где должны быть определены: расчеты годового потребления газа городом (поселком); часовые расчетные расходы; характеристика горючего газа; запроектирована распределительная система газопроводов высокого (среднего) и низкого давлений; выполнен гидравлический расчет газопроводов высокого (среднего) и низкого давлений; подобрано оборудование ГРП; приведены основные техническо-экономические показатели принятой системы газоснабжения.

- В пояснительной записке излагаются обоснования проектных решений, приводятся расчеты с необходимыми пояснениями. В конце записки приводится список использованной литературы. Объем записки должен составлять около 38 страниц текста в ворд.

- Графическая часть представляет собой 3 чертежа, на которых должны быть отражены: генплан населенного пункта с нанесением распределительной сетей высокого (среднего) давлений; расчетные схемы газопроводов высокого и низкого давлений.

- Преобладающая этажность жилой застройки для всех вариантов принята:район I-малоэтажная застройка (1-2эт.); район II-преимущественно 4-5  этажная застройка;

- Основные характеристики промышленных предприятий принимаются по данным таблицы 1,

Годовой расход газа промышленными предприятиями, млн.м3/г Предприятие ПП-1 - 55,0 млн. м3/год - продолжительность работы - 24 час,

Предприятие ПП-2 - 3,1 млн. м3/год - продолжительность работы - 16 час,

Предприятие ПП-3 - 30,5 млн. м3/год - продолжительность работы - 24 час,

Предприятие ПП-4 - 7,0 млн. м3/год - продолжительность работы - 8 час,

Предприятие ПП-5 - 10,6 млн. м3/год - продолжительность работы - 16 час,

Предприятие ПП-6 - 5,8 млн. м3/год - продолжительность работы - 8 час,

-