Лабораторная работа №2

Мониторинг качества природных вод

Цель работы: ознакомиться с показателями качества природных вод и титриметрическим методом определения общей жесткости воды.

Реактивы и оборудование: пробы природной воды, объемом 300 мл, раствор трилона Б с концентрацией Сн = 0,1 моль∙экв/л, аммиачный буферный раствор, индикатор – хромоген черный Т, химическая посуда.

Проведение опыта. Общая жесткость воды показывает концентрацию в ней катионов двухвалентных щелочноземельных металлов, прежде всего кальция и магния. Общую жесткость воды определяют комплексонометрическим титрованием. Метод основан на образовании окрашенного комплекса между катионами металлов с трилоном Б. Реакцию проводят в слабощелочной среде, создаваемой добавлением аммиачного буфера.

В эквивалентной точке титрования раствор исследуемой воды, взятый в объеме 100 мл, с добавленными 5 мл буфера и 7 каплями раствора индикатора, меняет окраску с винно-красной на сине-фиолетовую.

Количество трилона Б, пошедшего на титрование:

V1 = 0,6 мл

V2 = 0,6 мл

Vср = 0,6 мл

Рассчитываем общую жесткость исследуемой воды по формуле:

Жобщ = Сн(трБ) ∙ V(трБ) ∙ 1000Vводы = 0,1 ∙ 0,6 ∙ 1000100 = 0,6 ммоль/л.

Суммарное содержание катионов кальция и магния в исследуемой воде составляет 0,6 ммоль/л.

Вывод. Исследуемая вода мягкая, так как ее жесткость не превышает 2 ммоль/л.