Контрольная работа №1.

- Сравнить включение реостата, катушки и конденсатора в цепь с постоянным и синусоидальным напряжениями.

- Что называется периодом синусоидальной ЭДС, напряжения или тока?

- Какая величина называется частотой ЭДС, напряжения или тока?

- Что называется угловой частотой синусоидальной ЭДС, напряжения или тока?

- Дайте определение действующему значению синусоидального тока.

- Что такое мгновенное значение электрического тока, ЭДС, напряжения? Написать формулы для мгновенных значений напряжения в зависимости от мгновенных значений тока.

- Что называется фазой синусоидального тока, ЭДС, напряжения? Что такое начальная фаза тока, ЭДС и напряжения?

- Как определяется фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи, содержащей резистивное сопротивление r, индуктивность L, емкость С.

- Как определяется коэффициент мощности Cos?

- Как определяется активное, индуктивное, емкостное и полное сопротивления в цепях синусоидального тока?

Контрольная работа №2.

1.Объясните принцип работы трансформатора. 2.Объясните назначение сердечника трансформатора.

- Почему трансформатор может работать только на переменном токе?

- Почему	при	увеличении	нагрузки	во	вторичной	обмотке	трансформатора увеличивается ток в первичной обмотке?

- Объясните, почему магнитный поток трансформатора практически не зависит от нагрузки?

- Какие существуют потери в трансформаторе, кА они зависят от нагрузки и как их определить?

- Чем обусловлено постоянство потерь в сердечнике трансформатора?

- В чем заключается опыт холостого хода можно пренебречь потерями в обмотках трансформатора?

- В чем заключается опыт короткого замыкания трансформатора и его назначение? При каком значении токов он проводится? Объясните, почему в режиме короткого замыкания можно пренебречь потерями в стали сердечника трансформатора?

- Чем опыт короткого замыкания отличается от аварийного режима короткого замыкания?