PAGE  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

	
	


Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Курсовая работа
	по дисциплине:
	Электрические машины

	
	(название дисциплины)

	 на тему:
	

	
	

	
	(тема работы)


Обучающийся группы 
___________________
___________________
Москва, 2022г.
Содержание
1Содержание


3Введение


4Задания на курсовой проект


51 Выбор двигателя по номинальной мощности


62 Построение развернутой схемы обмотки статора


62.1 Выбор типа обмотки


72.2 Расчет обмоточных данных


102.3 Построение развернутой схемы обмотки статора


123 Определение эффективных значений фазной и


12линейной эдс первой, третьей,пятой и седьмой гармоники


14Заключение


15Список использованных источников




Введение

Электрические машины широко применяют на электрических станциях, в промышленности, на транспорте, в авиации, в системах автоматического регулирования и управления, в быту.
Электрические машины преобразуют механическую энергию в электрическую, и наоборот. Преобразование электрической энергии в механическую осуществляется двигателями.
В зависимости от рода тока электроустановки, в которой должна работать электрическая машина, они делятся на машины постоянного и переменного тока.
Машины переменного тока могут быть как однофазными, так и много фазными. Наиболее широкое применение нашли трехфазные синхронные и асинхронные машины, а также катекторные машины переменного тока, которые допускают экономичное регулирование частоты вращения в широких пределах.
В настоящее время асинхронные двигатели являются наиболее распространенными электрическими машинами. Они потребляют около 50% электроэнергии, вырабатываемой электростанциями страны. Такое широкое распространение асинхронные электродвигатели получили из-за своей конструктивной простоты, низкой стоимости, высокой эксплуатационной надежности. Они имеют относительно высокий КПД: при мощностях более 1кВт кпд=0,7:0,95 и только в микродвигателях он снижается до 0,2-0,65.

Появление трехфазных асинхронных двигателей связано с именем М.О.Доливо-Добровольского. Эти двигатели были изобретены им в 1889г.
Задания на курсовой проект

1. Выбрать двигатель для кратковременного режима работы S2 при подъеме груза. Условия подъема и характеристики груза приведены в табл.1

2. Рассчитать параметры и начертить развернутую схему трехфазной двухслойной обмотки статора по данным, приведенным в табл. 1. Выбрать укорочекие шага обмотки, чтобы уничтожалась ν-я высшая гармонина в кривой индуцироваиной ЭДС обмотки. Соединение катушечных групп последовательное, фазы обмотки соединить звездой, катушки одновитковые.

3. Используя данные и результаты расчета п.1 и п.2, определить эффективные значения фазной и линейной ЭДС первой, третьей, пятой и седьмой гармоник, приняв частоту тока 50 Гц. Рассчитать значения этих ЭДС, если бы шаг обмотки был полным.
Таблица 1 – Задания для курсового проекта (работы)

	

	Величины
	В ариант

	
	5 (Подвариант А)

	Масса груза, кг*103
	10

	Скорость подъема, м/с
	0,2

	Высота подъема h, м
	6

	Коэффициент, учитывающий противовес, k
	0,5

	КПД подъемника, η
	0,8

	Коэффициент увеличения мощности, KP
	1,5

	Число пазов Z1
	60

	Число полюсов 2р
	4

	Гармоника  ν
	7


1 Выбор двигателя по номинальной мощности
Для расчета мощности асинхронного двигателя для подъема груза следует пользоваться формулой:


[image: image1.wmf]3

10

kmgv

P

h

-

=×

                                                (1)
где k- коэфициент, учитывающий действие противовеса;

m- масса груза, кг;

g- ускорение свободного падения;

v- скорость подъема груза, м/с;

η- КПД подъемника.

Расчет мощности двигателя:


[image: image2.wmf]3

10,

P

kmgv

P

кВт

K

h

-

=×

                                              (2)


[image: image3.wmf]3

0,5100009,80,210

8,167

1,50,8

P

кВт

-

××××

==

×


Полученное значение увеличиваем до каталожного значения.

Двигатель выбираем из базы данных. Ближайший по мощности двигатель АД132М4 (Р=11,0 кВт, n=1440 об/мин.).

Определяем его номинальный момент:


[image: image4.wmf]955011

955072,95

1440

н

Рн

M

нНм

n

×

===×


Максимальный момент:

Мм=3,1Мн=3,1∙72,95=226,15 Н∙м.
2 Построение развернутой схемы обмотки статора

  2.1 Выбор типа обмотки  

На практике применяются различного рода типы обмотки (однослойные и двухслойные; с полным и укороченным шагом; односкоростные и многоскоростные; с одинаковым и различным числом секций в пазу), и для того чтобы сделать выбор нужно рассмотреть: экономическую  целесообразность, достоинства и недостатки, технические возможности выполнения.

Основные достоинства однослойной обмотки:

1. Отсутствие межслоевой изоляции, что повышает коэффициент заполнения паза, а следовательно, ток и мощность двигателя.

2. Простота изготовления.

3. Большая возможность применения автоматизации при укладке обмоток. 

Недостатки:

1. Повышенный расход проводникового материала.

2. Сложность укорочения шага, а следовательно, компенсации высших гармоник магнитного потока.

3. Ограничение возможности построения обмоток дробным числом пазов на полюс и фазу.

4. Более трудоёмкое изготовление и монтаж катушек для крупных электродвигателей высокого напряжения.

Двухслойные обмотки  в основном выполняются с одинаковыми секциями: петлевые и цепные, реже принимают концентрические. 

Основные достоинства двухслойной обмотки по сравнению с однослойной:

1. Возможность любого укорочения шага, что позволяет:

а) снизить расход обмоточного провода за счет уменьшения длины лобовой части секции;

б) уменьшить высшие гармонические составляющие магнитного потока, то есть снизить потери в магнитопроводе двигателя.

2. Простота технологического процесса изготовления катушек (многие операции можно механизировать).

3. Возможность выполнения обмотки почти с любой дробностью q, что обеспечивает изготовление обмотки при ремонте асинхронных двигателей с изменением частоты вращения ротора. Кроме того, это является одним из способов приближения формы поля к синусоиде. 

4. Возможность образования большего числа параллельных ветвей.

К недостаткам двухслойных обмоток следует отнести:

1. Меньший коэффициент заполнения паза (вследствие  наличия межслоевой изоляции).

2. Некоторая сложность при укладке последних секций обмотки.

3. необходимость поднимать целый шаг обмотки при повреждении нижней стороны секции.

По приведенным соображениям, в настоящее время, в ремонтной практике машин переменного тока двухслойные обмотки получили наибольшее применение. Следовательно, выбираем двухслойную петлевую обмотку.

2.2 Расчет обмоточных данных

Расчет обмоточных данных состоит в определении основных данных:

N – число катушечных групп;

y – шаг обмотки;

q – число пазов на полюс и фазу;

α – число электрических градусов, приходящихся на один паз;

а – число параллельных ветвей.

Шаг обмотки:
Шаг обмотки (у1) – это расстояние выраженное в зубцах (или пазах), между активными сторонами одной и той же секции:


[image: image5.wmf]x

±

×

=

p

2

Z

y

1

,

              

(3)

где y1 – расчетный шаг (равен полюсному делению, выраженному в зубцах);


[image: image6.wmf]x

 – произвольное число меньше 1, доводящее расчётный шаг (y1) до целого числа.

На практике принято шаг определять в пазах, поэтому при раскладке вторая сторона секции ложится в паз у+1. Согласно задания Z1=60, а 2p=4, то

[image: image7.wmf]1

60

015

4

y

=+=

.

Двухслойные обмотки выполняют с укорочением шага.


[image: image8.wmf]1

yy

b

=×

,
              


(4)

где β – относительный шаг обмотки .

Для подавления пятой гармоники ЭДС катушки выбирают β=0,8. Если необходимо подавить седьмую гармонику, то β =0,857. 


[image: image9.wmf]150,85712,855

y

=×=

 пазов.
Принимаем y=13 пазов.
Число пазов на полюс и фазу:


[image: image10.wmf]2

Z

q

pm

=

××

,




(5)
где m – число фаз.


[image: image11.wmf]60

5

43

q

==

×

 паза.

Так как q>1, то обмотка называется рассредоточенной, при этом фазные катушки должны быть разделены на секции, число которых равно q.
Число катушечных групп:

В двухслойных обмотках число катушечных групп механически увеличивается в два раза, однако, по сравнению с однослойной обмоткой, с числом витков в каждой секции меньшим в два раза, тогда:

[image: image12.wmf](2)

2

1

N

р

ф

=×

,

 


(6)

где N1ф(2) - число катушечных групп в одной фазе двухслойной обмотке.

[image: image13.wmf](

)

2

1

ф

N4

=

шт.

Так как каждую пару полюсов создают все три фазы переменного тока, следовательно:

[image: image14.wmf](2)(2)

31

NNm

фф

=×

,




(7)

N3ф(2)=4∙3=12 шт.

Число электрических градусов на один паз:

[image: image15.wmf]360

р

Z

a

×

=

,





(8) 

[image: image16.wmf]3602

12

эл. гр.

60

a

×

==


Катушечные группы фаз можно соединять последовательно (а=1), параллельно (а=q)и комбинированно (1<а<q).

Для данного случая применяем, а=1.
2.3 Построение развернутой схемы обмотки статора


Построения развернутой схемы трехфазной двухслойной обмотки статора ведем по следующим данным: число фаз m1 = 3, число полюсов 
2р = 4, число пазов в сердечнике статора Z1=60 , шаг обмотки по пазам у1=15, α=12 эл. град. Угол сдвига между осями фазных обмоток составляет 120 эл. град, поэтому сдвиг между началами фазных обмоток А, В и С, выраженный в пазах, λ =120/ α =120/12 =10  пазов.
На развернутой поверхности статора размечаем пазы (Z1=60) и полюсные деления (2р=4 ), а затем размечаем зоны по q1=5 паза для всех фаз; при этом расстояние между зоной какой-либо фазы в одном полюсном делении и зоной этой же фазы в другом полюсном делении должно быть равно шагy обмотки у =13  пазов.

Далее отмечаем расстояние между началами фазных обмоток λ = 10 пазов. Изображаем на схеме верхние и нижние пазовые стороны катушек фазы А (катушки 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50). Верхнюю сторону катушки 1(паз 1) лобовой частью соединяем с нижней стороной этой же катyшки (паз 14), которую, в свою очередь, присоединяем к верхней стороне катушки 2 (паз 2). Верхнюю сторону катушки 2 также лобовой частью соединяем с нижней стороной этой же катушки (паз 15). Верхнюю сторону катушки 3 также лобовой частью соединяем с нижней стороной этой же катушки (паз 16). Верхнюю сторону катушки 4 также лобовой частью соединяем с нижней стороной этой же катушки (паз 17), верхнюю сторону катушки 5 также лобовой частью соединяем с нижней стороной этой же катушки (паз 18) и получаем первую катушечную группу обмотки фазы А.

Аналогично получаем вторую катушечную группу фазы А, состоящyю из последовательно соединенных катушек 16, 17, 18, 19, 20. Катушечныe группы соединяем последовательно встречно, для чего К1А присоединяем к К3А. Третья кутушечная группа строится аналогично. Присоединив начало первой катушечной группы С1 к выводу фазы А, а начало второй катушечной группы к выводу С4, получаем фазную обмотку А.

Приступаем к соединению пазовых сторон катушек фазы В: катушек 21, 22, 23, 24, 25 (первая катушечная группа) и катушек 36, 37, 38, 39, 40 (вторая катушечная группа) и т.д.
Проделав то же самое с катушками фазной обмотки С и соединив катушечные группы этих фазных обмоток, так же как это было сделано в фазной обмотке А, получим фазные обмотки фазы В и фазы С. В окончательном виде развернутая схема трехфазной обмотки представлена в графической части.
3 Определение эффективных значений фазной и    

линейной эдс первой, третьей,пятой и седьмой гармоники

Для определения ЭДС обмотки статора необходимо ЭДС катушки умножить на число последовательно соединенных катушек в фазной обмотке статора. Так как число катушек в катyшечной группе равно q1, а число катушечных групп в фазной обмотке равно 2р, то фазная обмотка статора содержит 2pq, катушек. Имея в виду, что число последовательно соединенных витков в фазной обмотке w1 = 2pq1wK , получим ЭДС фазной обмотки статора (В):


[image: image17.wmf]111

об.

4,44

Ф

Efwk

nnn

=××××

, 
                    

(9)


[image: image18.wmf]2

Ф

Ф

n

n

=

,


          

(10)
Величина магнитного потока Ф определяется как


[image: image19.wmf]2/2/0,70,0130,058

ФBQВб

dd

pp

=××=××=

,

где Bδ –величина максимальной индукции в воздушном зазоре (приномаем равной 0,7 Тл);


[image: image20.wmf]2

0,145

0,1150,013

4

p

Q

м

d

p

t

×

=×=×=

l


где τ – полюсное деление (ширина полюса в воздушном зазоре, м;


[image: image21.wmf]p

l

 - длина сердечника статора, м.

В этом выраженин koб.ν - обмоточный коэффициент для ν –ой гармоники, учитывающий уменьшение ЭДС ν –ой гармоники, наведенной в обмотке статора, обусловлеиное укорочением шага обмотки и ее распределением. Значение обмоточного коэффициента определяется произведением коэффициента укорочения kуν и распределения kpν, :


[image: image22.wmf]об.ур

k

kk

nnn

=×

,
     



   (11)
Для обмоток с диаметральным шагом kоб = kр.

[image: image23.wmf]р1

k0,957

=

;   
[image: image24.wmf]р3

k0,646

=

;  
[image: image25.wmf]р5

k0,200

=

;   
[image: image26.wmf]р7

k0,149

=-


Согласно (9) и (10) получаем

[image: image27.wmf]11

2

0,058

4,44501200,933240,27

1

E

В

=×××××=



[image: image28.wmf]13

2

0,058

4,44503200,28024,04

3

E

В

=×××××=



[image: image29.wmf]15

2

0,058

4,44505200,0874,48

5

E

В

=×××××=



[image: image30.wmf]17

2

0,058

4,445072000

7

E

В

=×××××=


Определим значение фазной ЭДС обмотки статора:

[image: image31.wmf]2222

111131517

,

EEEEE

В

=+++

                                 (12)


[image: image32.wmf]2222

1

240,2724,044,480241,51

E

В

=+++=


Что же касается линейной ЭДС, то ее значение зависит от схемы соединения обмотки статора: при соединении звездой Е1Л=√3Е1, а при соединении треугольнином Е1Л = Е1 .
Структура условного обозначения АД [132][М][4]:

АД – асинхронный двигатель; 

2А – обозначение серии;

[132] – габарит, 132 мм;

[М] – установочный размер по длине станины М;

[4] – число полюсов (4);

Вид климатического исполнения: У3. 

Особенности конструкции:

Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа IM1081.

Заключение

Результатом выполнения данного курсового проекта является расчет основных характеристик асинхронного трехфазного двигателя. 

Наиболее полезно для меня как результат выполнения данного курсового проекта является закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Электрические машины», а также получение опыта разработки и расчета основных характеристик асинхронного двигателя.

Список использованных источников

1.Ванурин В.Н. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Ванурин. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 304 с.  - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72974

2.Епифанов А.П. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Епифанов, Г.А. Епифанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95139.

б) дополнительная литература

1.Серебровский В.В.   Электрические машины (виртуальный практикум): учеб. пособие / В. В. Серебровский, С. А. Филист, О. В. Шаталова. - Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2012. - 83 с.: ил. 

2.Копылов И.П. Электрические машины. В 2-х т. Т.1: учебник  / И.П. Копылов.  - Москва: Юрайт, 2015. - 267 с. 

3.Копылов И.П. Электрические машины. В 2-х т. Т. 2: учебник  / И.П. Копылов.  - Москва: Юрайт, 2015. - 407 с.

4.Ковалев В. З. Электрические машины : учебное пособие / В. З. Ковалев, А. Г. Щербаков. - Ханты-Мансийск : ЮГУ, 2018. - 286 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/148998 (дата обращения: 27.12.2020). - Режим доступа: ЭБС "Лань"; по подписке. - Текст: электронный. 

5.Электрические машины. Асинхронные машины : учебное пособие / сост. И. Ю. Лошкарев, Ю. В. Иванкина. - Саратов : Саратовский ГАУ, 2018. - 123 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/137487 (дата обращения: 27.12.2020). - Режим доступа: ЭБС "Лань"; по подписке. - ISBN 978-5-907035-53-9В. - Текст: электронный. 

в) Интернет-ресурсы:

1. Учебные курсы Курской ГСХА (Электронный ресурс(.- Режим доступа: www.moodle.kgsha.u,  

2. Бесплатная техническая библиотека (Электронный ресурс(.- Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/energ-avtomatika/, 

3. Книги для проектировщиков систем автоматизации (Электронный ресурс(.- Режим доступа: http://www.proektant.org/index.php?topic=1327.0
4.Электронно-библиотическая система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/32005.html
5.Электронно-библиотечная система https://e.lanbook.com/
г) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.Электронно-библиотическая система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/32005.html
2.Электронно-библиотечная система https://e.lanbook.com/



























































































































































































































































































































































































































PAGE  
2

_1709460032.unknown

_1725086720.unknown

_1728365012.unknown

_1728365079.unknown

_1728365108.unknown

_1728365125.unknown

_1728365065.unknown

_1725086829.unknown

_1725086936.unknown

_1728364917.unknown

_1725086856.unknown

_1725086760.unknown

_1725086822.unknown

_1709465883.unknown

_1722676225.unknown

_1725086630.unknown

_1709466369.unknown

_1709468969.unknown

_1709465782.unknown

_1709465806.unknown

_1709465820.unknown

_1709465762.unknown

_1709457890.unknown

_1709458794.unknown

_1709460029.unknown

_1709458584.unknown

_1709458773.unknown

_1459021247.unknown

_1459021255.unknown

_1709457790.unknown

_1459021251.unknown

_1459021246.unknown

