Вариант 4

Задача 1

L=16*10^6/0,8*(9000-540)= 2364 м3/ч

Задача 2

L=0,06*10^6/1*(3-0,9)=29*10^3 м3/ч

K= 29*10^3/50=580 ч-1

Задача 3

L=0,01*10^6/1*(3-0,4)= 3846 м3/ч

K= 3846/800 = 4,8 ч-1

Задача 4

L1/L2= (Спдк-С2)/(Спдк-С1)=(20-8)/(20-6)= 0,86 раз

Задача 5

М=3000*0,8*(10-2)/ 10^-6= 0,019 кг/ч

Задача 6

L=(0,01*10^6/1*6)+3*10^6/1*(9000-2000)= 2095,3 м3/ч

Задача 7

Qизб=60000-40000=20000 Вт

L= 3,6*20000/1*1,25*(23-15)= 7200 м3/ч

Задача 8

Qизб=220000+15000+30000=238 000 Вт

L=3,6*238000/1*1,2*(32-15)= 42 000 м3/ч

Задача 9

Qизб=110000*1*1,2*(29-20)/3,6=330 000 Вт

Qоб=330000-180000=150 000 Вт

Задача 10

L1/L2=q2*(tух2-tпр2)/q1*(tух1-tпр1)=

=1,25*(27-19)/1,2*(28-19)=0,93 раза

Задача 11

L=3,6*160000/1*1,2*(30-17)=36 923 м3/ч

tср=(30-27)/2-17=0,2

F= 36 923*1,2/420*1,2*sqr (9*0,2)= 65,6 м2

Задача 12

F=M*10^6*q/K*C*420*k*sqr(h*tср)

tср=(20-17)/(2-12)=0,3

С=M*10^6*q/K*F*420*k*sqr(h*tср)=

=0,15*10^6*1,25/1*10*420*1,2*sqr(10*0,3)=21,5 мг/ м3

Задача 13

C=M*10^6/L*K=1*10^6/2000*1=500 мг/ м3

n=(500-25/25)*100%=1900%

Задача 14

M2=L2*K*C2=320*250*1/10^6= 0,08 кг/ч

L1=0,4*10^6/1*1=400 000 м3/ч

L2=(0,4+0,08)*10^6/1*1=480 000 м3/ч

n=(480 000-400 000/400 000)*100=20%

Задача 15

F0=(2+5,3*1-3,2)2/ 0,75*3=7,5 м2

Pт=30-22/30-22=1

t0=20+2=22 C

V0=0,2/0,7+0,1*(0,6*5*sqr(7,5)-2)=0,15 м/с

L=F0*V0=7,5*0,15=1,125 м3/с=4050 м3/ч

Задача 16

f1=e1/e1max

f2=e2/2*e1max

f1/f2=e1*2*e1max/e2*e1max

0,57*e2=e1

Ответ: Необходимо осушить поступающий в цех воздух.